## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava | 0
Přesun zařízení, hmotnost |  | 0 | 0
PPV |  | 0
Zednické přípomoce |  | 0
Dodávka celkem, Montážní náklady | 0 | 0
Montáž celkem |  | 0
Lešení |  | 0
Základní náklady celkem | 0 | 0
Vedlejší náklady
GZS |  | 0
Provozní vlivy |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Zaregulování, uvedení zařízení do provozu |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Klimatizace administrativní části | 0 | 0 | 0
Lešení | 0 | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Zařízení VZ 1 | Klimatizace administrativní části
KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
| Venkovní kondenzační jednotka (Qchl=3,7 - 9,2kW; Qtop=3,4-11,6kW) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VNITŘNÍ NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY
| Vnitřní nástěnné jednotky (Qchl=2,5kW; Qtop=3,2kW). Rozsah použití -10 až 45°C / -15 až 24°C. Hladina akustického tlaku 19 až 36 dBA. Součástí dodávky i ovladač. | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vnitřní nástěnné jednotky (Qchl=3,5kW; Qtop=4,2kW) . Rozsah použití -10 až 45°C / -15 až 24°C. Hladina akustického tlaku 19 až 36 dBA. Součástí dodávky i ovladač. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POTRUBÍ CHLAZENÍ
| Sada potrubí Cu, tepelná izolace, komunikační vedení | bm | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOSNÉ KONSTRUKCE
| Sada konstrukce pod kondenzační jednotky | kpl. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POMOCNÝ , ZÁVĚSNÝ A TĚSNÍCÍ MATERIÁL
| Pomocný, montážní, závěsný a těsnící materiál | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEMONTÁŽNÍ PRÁCE
| Demontáž stávajícího zařízení | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Lešení
LEŠENÍ, PLOŠINA, ZVEDACÍ TECHNIKA
| Lešení, plošina, zvedací technika | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lešení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek klimatizačních zařízení
Akce | KLIMATIZACE KANCELÁŘÍ
Projekt | -
Investor | Městký úřad, Dvůr Králové nad Labem, T.G. Masaryka 38, 544 01
Z. č. | -
A. č. | -
Smlouva | -
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 0
Přesun Kč/kg | 0
PPV % | 0
Zednické výpomoci % | 0
Komplexní zkoušky % | 0
GZS % | 0
Provozní vlivy % | 0
Kompletační činnost - a | 0
Kompletační činnost - b | 0
Kompletační činnost - k1 | 0
Kompletační činnost - k2 | 0
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15