## Rekap_VV
VÝKAZ VÝMĚR
Předmět rozpočtu: |  | REKONSTRUKCE ZŠ SCHULZOVY SADY BUDOVA A - Konektivita, IT technika, IP kamerový systém
Investor: |  | MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM nám. T.G.Masaryka čp. 38 Dvůr Králové n./L.
Datum zpracování: |  | 2018-02-12 |  |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_160724_2F
Technický kontakt: |  | Jiří Macháček |  |  | Telefon: |  |  | 495 405 911
CELKOVÁ REKAPITULACE
UZNATELNÉ NÁKLADY
Pol. | Specifikace | [5 empty] | DPH | cena bez DPH | záruka - rok
1. | Aktivní prvky (AP) - HRN | [5 empty] | 21% | 0 | 5
| Aktivní prvky (AP) - VRN | [5 empty] | 21% | 0
2. | IT technika - HRN | [5 empty] | 21% | 0 | 2
| IT technika - VRN | [5 empty] | 21% | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Pol. | Specifikace | [5 empty] | DPH | cena bez DPH | záruka - rok
3. | IP kamerový systém - HRN | [5 empty] | 21% | 0 | 2
| IP kamerový systém - VRN | [5 empty] | 21% | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
|  | Cena |  | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Výsledná cena s DPH je zaokrouhlena na celé koruny.
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat následující pokyny:
1. Při zpracování nabídky je nutné využít všechny části projektové dokumentace - technickou zprávu, výkresy, specifikaci dodávek a prací
2. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelené součásti dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční
3. U zvýrazněných položek výkazu uchazeč doplní výrobce a typové označení komponenty. Specifikace zboží uvedením těchto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedeného označení konkrétního zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.
4. V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší standard kvality.Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. V případě, že uchazeč nabídne řešení nebo produkty od jiného výrobce, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených tímto projektem a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími systémy a profesemi. Případná nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných záměn bude provedena na náklady uchazeče.

## 1-VV_AP
1. |  |  |  |  | Aktivní prvky (AP) - HRN
Pol. | Skladový kód | Projekt - referenční výrobek |  | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jedn. | Materiál |  | Instalace a konfigurace
|  | Výrobce | Typové číslo | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. | [5 empty] | Aktivní prvky
2. | [5 empty] | Podpora monitoringu a logování NAT (RFC 2663) provozu za účelem dohledatelnosti veřejného provozu k vnitřnímu zařízení
3. | [5 empty] | Konfigurace UTM FireWallu - logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas – uživatel a to včetně ošetření v případě sdílených učeben (pracovních stanic apod.) Zajistí Zřizovatel ZŠ mimo projekt | 1 | ks | Zajistí Zřizovatel ZŠ mimo projekt
4. | [5 empty] | Monitorování IP (IPv4 a IPv6) datových toků formou exportu provozních informací o přenesených datech v členění minimálně zdrojová/cílová IP adresa, zdrojový/cílový TCP/UDP port (či ICMP typ) - RFC3954 nebo ekvivalent (např. NetFlow) – systém pro monitorování a sběr provozně-lokačních údajů minimálně na úrovni rozhraní WAN, ideálně i LAN) a to bez negativních vlivů na zátěž a propustnost zařízeni s kapacitou pro uchování dat po dobu minimálně 2 měsíců
5. |  |  | Flowmon Probe 1000 |  |  | Flow sonda s integrovaným kolektorem 1x 10/100/1000 včetně záruky na 5 let (detailní specifikace viz Technická zpráva) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6. |  |  | Flowmon 10/100/1000 BaseT Metalický TAP |  |  | Metalický TAP, Aggregation 1x monitorovaná linka, 2x monitorovací port výstup (detailní specifikace viz Technická zpráva) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7. | [5 empty] | Instalace, konfigurace | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8. | [5 empty] | Povinné řešení systému správy uživatelů (Identity Management), tj. centrální databáze identit (LDAP, AD, apod.) a její využití pro autentizaci uživatelů (žáci i učitelé) za účelem bezpečného a auditovatelného přístupu k síti, resp. síťovým službám.
9. |  |  | DELL PowerEdge R630 |  |  | HW Server – Host, Záruka 5 let NBD On-Site (detailní specifikace viz Technická zpráva) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10. |  |  | APC Smart-UPS 2200VA , APC Network Management Card |  |  | UPS 2200VA LCD RM 2U 230V, PDU min. 8xC13, Network Management Card záruka 5let, baterie 2 roky (detailní specifikace viz Technická zpráva) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11. | [5 empty] | Instalace, konfigurace | 1 | ks |  | 0 |  | 0
12. | [5 empty] | Konfigurace Validující DNSSEC na straně školy | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13. | [5 empty] | Logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas – uživatel | 1 | ks |  | 0 |  | 0
14. | [5 empty] | Aktivní prvky (centrální směrovače a centrální přepínače; L2 i L3) s neblokující architekturou přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 802.1X, radius based MAC autentizace
15. |  |  | Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP |  |  | Páteřní přepínače - záruka 5 let (detailní specifikace viz Technická zpráva) | 4 | ks |  | 0 |  | 0
16. |  |  | HPE X121 1G SFP LC LX |  |  | 1G SFP LC LX Transceiver | 6 | ks |  | 0 |  | 0
17. | [5 empty] | Opt. Patchcord SM 9/125 LC-LC 2m | 6 | ks |  | 0 |  | 0
18. | [5 empty] | Instalace, konfigurace | 1 | ks |  | 0 |  | 0
19. | [5 empty] | Centralizovaná architektura správy wifi sítě (centrální řadič, centrální management, tzv. thin access pointy, popř. alespoň centrální řešení distribuce konfigurací s podporou automatického rozložení zátěže klientů, roamingu mezi spravované access pointy a automatickým laděním kanálů a síly signálu včetně detekce a reakce na non-Wi-Fi rušení)
20. |  |  | Aruba IAP-305 |  |  | Bezdrátový přístupový bod (AP), včetně montážního kitu na zeď - záruka na 5 let (detailní specifikace viz Technická zpráva) | 21 | ks |  | 0 |  | 0
21. |  |  | Aruba 2530-48G-PoE+ |  |  | Přístupový přepínač - záruka 5 let (detailní specifikace viz Technická zpráva) | 3 | ks |  | 0 |  | 0
22. |  |  | APC UPS 750VA, APC Network Management Card |  |  | UPS 750VA LCD RM 2U 230V, Network Management Card záruka 5let, baterie 2 roky (detailní specifikace viz Technická zpráva) | 1 |  |  | 0 |  | 0
23. |  |  | HPE X121 1G SFP LC LX |  |  | 1G SFP LC LX Transceiver | 2 | ks |  | 0 |  | 0
24. | [5 empty] | Opt. Patchcord SM 9/125 LC-LC 2m | 2 | ks |  | 0 |  | 0
25. | [5 empty] | Instalace, konfigurace | 1 | ks |  | 0 |  | 0
26. | [5 empty] | Zaškolení uživatele (hod) | 10 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [8 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [8 empty] | 0
Aktivní prvky (AP) - VRN
Umístění | Skladový kód | Projekt - referenční výrobek |  | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jedn. | Materiál |  | Instalace a konfigurace
|  | Výrobce | Typové číslo | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
27. | [5 empty] | Kompletace dokladů | 24 | hod |  | 0 |  | 0
28. | [5 empty] | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1 | ks |  | 0 |  | 0
29. | [5 empty] | Inženýrská činnost | 18 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [8 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [8 empty] | 0

## 2-VV_IT
2. |  |  |  |  | IT technika - HRN
Pol. | Skladový kód | Projekt - referenční výrobek |  | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jedn. | Materiál |  | Instalace a konfigurace
|  | Výrobce | Typové číslo | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. | [5 empty] | IT technika
2. |  |  | HP ProDesk 400 G2 DM |  |  | Mini PC s nízkou spotřebou - procesor o výkonu min. 6100 bodů podle Passmark CPU Mark s integrovanou grafickou a podporou virtualizace, operační paměť min. 8 GB DDR4 (1x 8GB, druhý volný slot pro budoucí rozšíření), interní flashové úložiště bez pohyblivých částí o velikosti min. 240 GB, Výbava min.: 1x GLAN, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x HDMI, operační systém s možností připojení do domény v nejnovější verzi a české lokalizaci nebo operační systém vhodný pro upgrade z multilicenční smlouvy Microsoft EES, záruka min. 2 roky NBD onsite, příslušenství: VESA držák pro uchycení PC na záda níže uvedeného monitoru, CZ USB klávesnice a USB myš, napájecí zdroj | 29 | ks |  | 0 |  | 0
3. |  |  | HP ProDesk 400 G3 MT |  |  | Microtower PC - procesor o výkonu min. 7110 bodů podle Passmark CPU Mark s integrovanou grafickou a podporou virtualizace , operační paměť min. 8 GB DDR4 (1x 8GB, druhý volný slot pro budoucí rozšíření), interní flashové úložiště bez pohyblivých částí o velikosti min. 240 GB, výbava min.: 1x GLAN, 4x USB 3.0, 1x VGA, 2x HDMI, operační systém s možností připojení do domény v nejnovější verzi a české lokalizaci nebo operační systém vhodný pro upgrade z multilicenční smlouvy Microsoft EES, záruka min. 2 roky NBD onsite, příslušenství: CZ USB klávesnice a USB myš, napájecí kabel/adaptér | 18 | ks |  | 0 |  | 0
4. |  |  | 24" LCD iiyama X2481HS-B1 |  |  | LCD monitor - Velikost obrazovky 24“, 16:9, rozlišení 1920x1080, kontrast 3000:1, technologie LED, VESA 100x100 kompatibilní, připojení D-SUB i DVI, HDMI | 52 | ks |  | 0 |  | 0
5. |  |  | repro aktivní TRUST MiLa 2.0 Speaker Set 10W |  |  | Stolní repro - aktivní reprosystém, sestava 2.0, výkon 2x5 W, stereo jack 3,5 mm, stolní provedení | 14 | ks |  | 0 |  | 0
6. |  |  | EPSON WorkForce Pro WF-5620DWF |  |  | Multifunkční tiskárna A4 - multifunkce kopírka, tiskárna, skener, černobílý tisk, barevný skener - A4 formát - LAN, WIFI, USB, automatický duplex, síťový sken do složky, 600 dpi, ADF - automatický podavač na min. 250 ks - rychlost tisku A4 podle ISO normy IEC 24734 min. 30 str. / min. černobíle i barevně - kazeta náplně min. 4 000 stran - vzdálená správa přes webové rozhraní - záruka 3 roky Příslušenství: - USB kabel 3m - originální náhradní náplň na 4000 stran | 3 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  |  | EPSON WorkForce Pro WF-8590DWF |  |  | Multifunkční tiskárna A3 - multifunkce kopírka, tiskárna, skener, barevný i černobílý tisk - A3 formát - dotykový LCD displej - rychlost tisku A4 podle ISO normy IEC 24734 min. 24 str. / min. černobíle i barevně - LAN, WIFI, automatický duplex, ADF, přímý tisk z USB - možnost skenování do mailu, síťové složky, FTP, USB disk - kazeta černé náplně min. 10 000 stran - 2 automatické zásobníky papíru A4/A3, dohromady na min. 750 listů papíru, podavač pro speciální média - vzdálená správa přes webové rozhraní - záruka 3 roky Příslušenství: - originální náhradní náplň na 10000 stran - USB kabel 3m | 2 | ks |  | 0 |  | 0
8. | [5 empty] | Zaškolení uživatele (hod) | 4 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [8 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [8 empty] | 0
IT technika - VRN
Umístění | Skladový kód | Projekt - referenční výrobek |  | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jedn. | Materiál |  | Instalace a konfigurace
|  | Výrobce | Typové číslo | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
9. | [5 empty] | Inženýrská činnost, kompletace dokladů | 10 | hod |  | 0 |  | 0
10. | [5 empty] | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [8 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [8 empty] | 0

## 3-VV_CCTV
3. |  | IP kamerový systém - HRN
Pol. | Skladový kód | Projekt - referenční výrobek |  | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jedn. | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | [5 empty] | IP CCTV
2 | [5 empty] | Záznamové pracoviště Pracovní PC stanice (stávající - zajistí investor) SW zdarma součástí dodávky NVR | 0 | ks | stávající - zajistí investor
3 | [5 empty] | Instalace SW, oživení a nastavení systému CCTV | 4 | hod |  | 0 |  | 0
4 | 5615414946 | Hikvision | DS-7616NI-E2/16P/A |  |  | Síťový videorekordér (NVR) pro záznam až 16 IP kamer - 1x10/100/1000 Mbps administrační rozhraní - 16x PoE integrovaný switch pro připojení IP kamer - rozhraní VGA, HDMI, 2x USB2.0, audio in/out - záznamová rychlost 100 Mb/s - rozlišení záznamu 5MP - formát komprese H.264/MJPEG - 4 poplachové vstupy, podpora audia - otevřená platforma s podporou kamer i jiných výrobců na platformě ONVIF - klientská aplikace pro přístup k NVR - záruka 2 roky | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5 |  | Western Digital | WD40PURX |  |  | Přídavný HDD k rekordéru - HDD navržen speciálně pro kamerové systémy (DVR, HVR a NVR) a jejich provoz 24/7 - provedení interní - 4TB 3,5“, SATA III, cache 64MB, 5400 rpm, rychlost čtení/zápis 150MB/s | 2 | ks |  | 0 |  | 0
6 | [5 empty] | Napojení stávající venkovní kamery na rohu tělocvičny | 4 | hod |  | 0 |  | 0
7 |  | Hikvision | DS-2CD2122FWD-I(4mm) |  |  | Venkovní antivandal IP dome kamera - IR, TD/N, - snímací čip 2 Mpix, 1/2.8" progressive scan CMOS, -objektiv f=4mm, rozlišení 1920×1080@25fps (HD 1080p), citlivost: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) ,0 Lux s IR; 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON), - IR přísvit dosah 30m, - mechanický IR filtr WDR 120bB, - komunikační rozhraní 10/100 Base-T, auto-sensing (RJ-45), - iInterní paměť SDHC/SDXC 128GB, - kompenzace protisvětla, detekce pohybu, redukce šumu (3D DNR), režim den/noc, - česká lokalizace OSD, - krytí IP66, - napájení 12V DC, PoE (802.3af) spotřeba max. 5 W, - záruka 2 roky | 4 | ks |  | 0 |  | 0
8 | [5 empty] | Podružný materiál | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9 | [5 empty] | Materiálová rezerva | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10 | [5 empty] | Stavební přípomoci (kpl) | 3 | hod |  | 0 |  | 0
11 | [5 empty] | Ekologická likvidace odpadu [t] | 0.1 | t |  | 0 |  | 0
12 | [5 empty] | Zaškolení uživetele (hod) | 6 | hod |  | 0 |  | 0
13 | [5 empty] | Úklid | 2 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [8 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [8 empty] | 0
IP kamerový systém - VRN
Pol. | Skladový kód | Projekt - referenční výrobek |  | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jedn. | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
14 | [5 empty] | Kompletace dokladů | 4 | hod |  | 0 |  | 0
15 | [5 empty] | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1 | ks |  | 0 |  | 0
16 | [5 empty] | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 4 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [8 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [8 empty] | 0