## Soupis položek-
Projektové služby elektro, Červené Vršky 2089, 2601 Benešov
tel./fax 317 728 228, mobil 602 352 731
ozn.stavby: 052-13
název akce: Dvůr Králové koupaliště WC imobil.osoby - elektro
objekt: Elektroinstalace
Soupis položek rozvaděč Rwc
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče Rwc
1 | 764703 | skříň plast 1x18M/418x302x151mm/IP65 nást VEII118L | ks | 1
2 | 415141 | vypínač páčkový 3pól SB325 400V/25A na lištu | ks | 1
3 | 432242 | pojistková patrona válcová PV14(6-50A)gG | ks | 1
4 | 434121 | jistič NB110T 1pól/ch.B/10kA/10A | ks | 2
5 | 434123 | jistič NB116T 1pól/ch.B/10kA/16A | ks | 1
6 | 435212 | jistič NC304 3pól/ch.C/10kA/ 4A | ks | 1
7 | 438342 | proudový chránič 2pól CDA225D 25A/0.03A A | ks | 1
8 | 900020 | pojistkový odpojovač 1pól. LS501 do 32A | ks | 1
součet
Datum: 08.2013
Vypracoval: Pavel Mohr