**Silnoproud** - místnost 2.33 – školící místnost cca 14 pracovních stanic. V místnosti je uvažováno s řadou dvou stolů, kde bude třeba rozvést k jednotlivým zařízením přívod 230V. Finální technické řešení bude před realizací odsouhlaseno investorem.