Výzva k předložení nabídky

veřejná zakázka na stavební práce

„Výměna oken (III. etapa) v bytovém domě čp. 400 ve Švehlově ulici

ve Dvoře Králové nad Labem“.

Zadávání zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, které se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ale probíhá podle vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 07/2019 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem na základě usnesení rady města č. R/212/2020 – 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 08.04.2020

Zadávací podmínky

| Obsah |
| --- |
| 1 | Identifikace zadavatele | 1 |
| 2 | Specifikace veřejné zakázky, smluvní a platební podmínky | 2 |
| 3 | Doba a místo plnění | 3 |
| 4 | Kvalifikační předpoklady uchazeče | 3 |
| 5 | Obsah nabídky a její podání | 4 |
| 6 | Hodnocení nabídek | 5 |
| 7 | Další podmínky a informace k veřejné zakázce | 5 |

| Identifikace zadavatele |
| --- |
| název | město Dvůr Králové nad Labem |
| sídlo | náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem |
| IČ | 00277819 |
| DIČ | CZ00277819 |
| bankovní spojení | Československá obchodní banka, a. s., č. ú. 187589301/0300 |
| telefon | +420 499 318 277 |
| ve věcech zadávacího řízení je za zadavatele oprávněn jednat |
| Ing. Ctirad Pokorný - vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku města Dvůr Králové nad Labem, tel. 499 318 298, e-mail: verejnezakazky@mudk.cz |
| Technické informace zajišťuje: Martina Svobodová, referent odboru rozvoje, investic a správy majetku města Dvůr Králové nad Labem, tel: 499 318 114, e-mail: svobodova.martina@mudk.cz |

| Specifikace veřejné zakázky |
| --- |
| druh veřejné zakázky | veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce |
| předpokládaná hodnota | 1.375.000 Kč bez DPH |
| specifikace předmětu plnění |
| Předmětem plnění této veřejné zakázky je: Výměna oken (III. etapa) v bytovém domě čp. 400 ve Švehlově ulici ve Dvoře Králové nad Labem. Jedná se o výměnu oken dvou severozápadních a dvou jihozápadních „fasádách“ (fasády směrem do dvora) domu čp. 400 ve Švehlově ulici ve Dvoře Králové nad Labem, celkem 39 oken rozlišných velikostí (dle pasportizace oken budovy – III. etapa (pozor - některá okna byla vyřazena, výkaz výměr odpovídá předmětu této zakázky) – vyměněna budou okna č. 109, 110, 114, 115, 117, 119, 120, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335 – celkem 39 ks oken). Stávající dožilá dřevěná okna budou demontována a nahrazena novými (z části špaletovými a z části jednoduchými okny s izolačním dvojsklem) dle původního tvaru s doplněným odtokem dešťové vody v barvě bílé (RAL 9016), včetně paropropustných a parotěsných pásek, popř. 3D pěny. Výměna oken bude provedena včetně: vybourání zdiva (okno T11), dozdívek a zateplení zdiva (okna T14 – koupelny), demontáže + montáže obkladů v koupelnách, začištění omítek kolem oken, výmalby kolem oken dle PD „Pasportizace oken budovy čp. 400, Švehlova ul., Dvůr Králové n. L.“, zak. č. 2382E, vypracované projekční firmou PROJEKTIS spol. s.r.o., IČ 45537879, Legionářská 562, Dvůr Králové nad Labem. Nová okna budou provedena ve shodném materiálovém provedení (dřevěný vícevrstvý lepený profil) a členění, zachován bude způsob otevírání křídel, vnitřní křídlo u špaletových oken bude zaskleno dvojsklem 4/16/4 mm v těsném provedení na styku s rámem a venkovní křídlo sklem tl. 4 mm, s doplněným odtokem dešťové vody a posílenými statickými vlastnostmi rámů, včetně zachování tvaru a všech okrasných řezeb a vybavení kovových doplňků (původní kování bude sejmuto, odstraněny nánosy barev, vyčištěno, promazáno, zkontrolováno a opět použito. Nefunkční a nehistorické kličky budou vyměněny za nové - Elegant staromosaz /COBRA/ a panty 3D seřiditelné, průměr 14 mm). Špaletová okna budou vybavena roletami v barvě šedé (odlišné od uvedeného položkového rozpočtu, kde jsou navrženy žaluzie). Budova čp. 400 je zapsána na seznamu kulturních památek. |
| Výzvu s krycím listem, návrh smlouvy o dílo a projektovou dokumentaci je možné získat na internetových stránkách https://zakazky.mudk.cz/ |
| smluvní podmínky |
| záruka za jakost | 60 měsíců |
| platební podmínky |
| Veškeré provedené práce budou měsíčně účtovány (fakturovány). Zhotovitel předloží vždy nejpozději do desátého dne následujícího měsíce objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem (do tří pracovních dnů) vystaví fakturu (daňový doklad), jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. |

| Doba a místo plnění |
| --- |
| doba plnění | 15. 06. 2020 – 30. 10. 2020 Výměna oken je možná po dohodě s nájemníky jednotlivých bytů! |
| místo plnění | Švehlova 400, Dvůr Králové nad Labem |
| Prohlídka místa plnění | Prohlídka je možná individuálně. Vstup na „dvůr“ domu čp. 400 je možný ze Švehlovy či Hradební ulice. |

| Kvalifikační předpoklady uchazeče |
| --- |
| kvalifikační předpoklady | Uchazeč v rámci nabídky předloží v prosté kopii: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, který nesmí být starší 90 dnů k poslednímu dni lhůty k podání nabídky doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci čestné prohlášení o bezúhonnosti a bezdlužnosti bude předloženo v originále uvedené kvalifikační předpoklady budou předloženy v prostých kopiích, v případě potřeby nebo nejasností bude vyžádáno doplnění |
| další podmínky prokazování kvalifikace | dále uchazeč prokazuje kvalifikaci předložením: seznamu alespoň 2 staveb obdobného charakteru, tj. dodávka a montáž dřevěných špaletových oken na objektech zapsaných v seznamu nemovitých kulturních památek, realizovaných za posledních 5 let, které svým objemem nákladů překračují částku 500.000 Kč bez DPH, tj. 575.000 Kč včetně DPH s kontaktními údaji na oprávněnou osobu objednatele zadavatel si před podpisem smlouvy může vyžádat originály dokumentů prokazujících kvalifikaci. Jejich nepředložení se považuje za neposkytnutí součinnosti před podpisem smlouvy a je důvodem pro uzavření smlouvy s dalším uchazečem v pořadí |

| Obsah nabídky a její podání |
| --- |
| obsah nabídky | nabídka musí být zadavateli podána písemně v českém jazyce nabídka bude podána v jednom vyhotovení prvním listem nabídky bude vyplněný krycí list nabídky, který je přílohou této výzvy, dále uchazeč předloží: - dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů - návrh smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace podepsaný statutárním zástupcem - doplněný položkový rozpočet (Pasportizaci oken vč. Výkazu výměr je možné získat na internetových stránkách https://zakazky.mudk.cz) |
| podání nabídky | nabídka bude podána v uzavřené obálce označené alespoň názvem uchazeče a textem „Výměna oken (III. etapa) v bytovém domě čp. 400 ve Švehlově ulici ve Dvoře Králové nad Labem – NEOTVÍRAT“ místem pro podání nabídek (ve lhůtě pro podání nabídek) je Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka čp. 38 (podatelna), a to v pracovní dny: PO 08:00 - 11:00 hod. ST 13:00 - 16:00 hod. otevírání obálek je neveřejné nabídky doručené zadavateli po uplynutí této lhůty nebudou otevřeny a nebudou zahrnuty do hodnocení. Včasnost doručení doporučenou poštou je rizikem uchazeče (rozhodující je termín převzetí nabídky zadavatelem) |
| začátek lhůty pro podání nabídek | 13. 04. 2020 |
| konec lhůty pro podání nabídek | 27. 04. 2020 v 09:00 hod. |
| zadávací lhůta | zadávací lhůtou se rozumí doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni tato lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byly otevřeny obálky s nabídkami uchazeči, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, se tato lhůta prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvýše však o dalších 30 kalendářních dnů |

| Hodnocení nabídek |
| --- |
| Způsob hodnocení | Hodnotící komise provede otevření obálek, posouzení kvalifikace, posouzení nabídek Otevírání obálek je neveřejné |
| hodnotící kritérium | jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez daně z přidané hodnoty |

| Další podmínky a informace k veřejné zakázce |
| --- |
| další podmínky | náklady spojené s účastí uchazeče v zadávacím řízení této veřejné zakázky nese uchazeč uchazeči podané nabídky zůstávají u zadavatele a uchazečům se nevracejí uchazeči jsou v době před podáním nabídky oprávněni žádat vysvětlení nebo doplnění zadávacích podmínek; žádosti dle tohoto odstavce mohou být učiněny písemnou formou přes podatelnu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem nebo elektronicky na svobodova.martina@mudk.cz, na žádosti podané jiným způsobem nebude brán zřetel uchazeč je oprávněn požadovat doplnění či vysvětlení zadávacích podmínek veřejné zakázky; zadavatel zveřejní odpověď na žádost o vysvětlení v rámci zveřejnění dodatečných informací na profilu zadavatele na internetových stránkách https://zakazky.mudk.cz/. Tímto způsobem uveřejní zadavatel dodatečné informace i z vlastního podnětu zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit na profilu zadavatele rozhodnutí o vyloučení uchazeče a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. zadavatel je oprávněn kdykoliv v jeho průběhu zadávací řízení zrušit variantní řešení není povoleno |

Dvůr Králové nad Labem dne 08.04.2020

Ing. Ctirad Pokorný v. r.

vedoucí odboru RISM

a pověřený RM

Krycí list nabídky uchazeče

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

„Výměna oken (III. etapa) v bytovém domě čp. 400 ve Švehlově ulici

ve Dvoře Králové nad Labem“

| Identifikace uchazeče |
| --- |
| název | * |
| sídlo | * |
| IČ | * |
| DIČ | * |
| bankovní spojení | * |
| telefon | * |
| ve věcech zadávacího řízení je za uchazeče oprávněn jednat |
| Jméno, Příjmení, telefon, e-mail* |

Prohlášení uchazeče

Uchazeč prohlašuje, že nabídková cena uvedená níže obsahuje celkové náklady na pořízení předmětu veřejné zakázky. Uchazeč podpisem krycího listu a předložením nabídky zadavateli stvrzuje, že porozuměl všem požadavkům zadavatele a že jeho nabídka odpovídá zadávacím podmínkám.

| Nabídková cena |
| --- |
| nabídková cena (III. etapa) bez DPH | ………………………………………… Kč* |

…………………………………………………

Stavební zakázka je v režimu přenesené daňové povinnosti.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za uchazeče*

Položky označené * vyplní uchazeč