Výzva k předložení nabídky

veřejná zakázka na stavební práce

„Oprava balkonů čp. 2903 a 2904 v ulici E. Zbroje, Dvůr Králové nad Labem“

Zadávání zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, které se neřídí zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ale probíhá podle vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem na základě usnesení rady města č. R/268/2021-80. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19.05.2021.

Zadávací podmínky

| Obsah |
| --- |
| 1 | Identifikace zadavatele | 1 |
| 2 | Specifikace veřejné zakázky, smluvní a platební podmínky | 2 |
| 3 | Doba a místo plnění | 3 |
| 4 | Kvalifikační předpoklady uchazeče | 3 |
| 5 | Obsah nabídky a její podání | 3 |
| 6 | Hodnocení nabídek | 4 |
| 7 | Další podmínky a informace k veřejné zakázce | 5 |

| Identifikace zadavatele |
| --- |
| název | město Dvůr Králové nad Labem |
| sídlo | náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem |
| IČO | 00277819 |
| DIČ | CZ00277819 |
| bankovní spojení | Československá obchodní banka, a. s., č. ú. 187589301/0300 |
| telefon | +420 499 318 114 |
| ve věcech zadávacího řízení je za zadavatele oprávněn jednat |
| Ing. Ctirad Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku města Dvůr Králové nad Labem, tel. 499 318 298, verejnezakazky@mudk.cz |
| Technické informace zajišťuje: Martina Svobodová, referent odboru rozvoje, investic a správy majetku města Dvůr Králové nad Labem, tel: 499 318 114, e-mail: svobodova.martina@mudk.cz |

| Specifikace veřejné zakázky |
| --- |
| druh veřejné zakázky | veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce |
| předpokládaná hodnota | 560.000 Kč bez DPH |
| Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava balkonů u sousedních na sebe navazujících šestipodlažních objektů čp. 2903 a 2904 v ulici Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem. Opravy budou provedeny shodně na všech šestnácti balkonech, nacházejících se ve II., III., IV. a V. NP. U horních balkonů (vzhledem k větší zátěži dešťovou vodou) bude navíc proveden impregnační nátěr povrchu zídek zábradlí. Stavební opravy spočívají v: - oprava podlah balkonu - původní dlažba bude odstraněna včetně soklíku a jeho olištování. Po provedení sond (u jednoho z balkonu) bude zjištěno vyztužení horního líce nosné železobetonové desky a provedeno posouzení. Na vnitřním líci-po celém obvodu balkonu bude odstraněna do výšky 300 mm omítka, podklad pro hydroizolaci bude vyrovnán stěrkou ve sklonu k odtoku v místě upravovaných chrličů, která bude vytažena do výšky soklu na stěnách a u vstupu přes schod až k balkonovým dveřím. Povrch stěrky bude opatřen pojistnou tekutou hydroizolací – mezi jejími vrstvami bude v nárožích uložena výstužná vložka. Povrch podlah bude tvořit zesílená fólie FATRAFOL 814 v odstínu světle šedé barvy RAL 7040 vytažena na sokl do výšky 300 mm a přes schod až po rám balkonových dveří. Pro kotvení budou použity úhelníky z poplastovaného plechu a k připevnění fólie na sokl ukončovací kotevní lišty. oprava podhledu balkonu – z podhledu bude odstraněna omítka, uvolněné části nosné železobetonové desky, očištěna vyčnívající výztuž. Spodní líc desky opatřen nátěrem adhezním můstkem. Po vnějším obvodu bude v povrchu podhledu desky provedena drážka pro zajištění odkapu vody. Finální štuková omítka začistí i boční hrany balkonové desky, opraví i povrchy zídek zábradlí. Omítnuté povrchy budou opatřeny svrchním silikonovým nátěrem. odstranění a nahrazení chrličů dešťové vody – původní chrliče budou odříznuty a napojeny na nové bíle lakované hliníkové svody v hranatém provedení 100x100 mm. Voda všech balkonů bude odvedena potrubím po fasádě až na terén. U širokých balkonu (dva balkony vedle sebe) – vedena horizontální trubka těsně pod balkony a napojena na výše popsaný společný svod. zajištění zídky zábradlí a úprava svislé spáry – rozevření spára bude vyplněna cementovou maltou a v horním líci bude pod upraveným oplechováním zajištěno kotvení zábradlí pomocí zarážek z ocelových úhelníků, ke kterému budou zarážky kotveny. Kotva bude zapuštěna až pod zateplení zdiva polystyrénem. úpravy oplechování – stávající oplechování zídek zábradlí bude ponecháno s doladěním jeho napojení na přilehlé stěny. Práce budou prováděny dle dokumentace vypracované projekční firmou PROJEKTIS spol. s r.o., IČ 45537879, Legionářská 562, Dvůr Králové nad Labem, zakázka č. 2498. Výzvu s krycím listem, návrh smlouvy o dílo, a dokumentaci je možné získat na internetových stránkách https://zakazky.mudk.cz/ |
| smluvní podmínky |
| záruka za jakost | 60 měsíců |
| platební podmínky |
| Veškeré provedené práce budou měsíčně účtovány (fakturovány). Zhotovitel předloží vždy nejpozději do desátého dne následujícího měsíce objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem (do tří pracovních dnů) vystaví fakturu (daňový doklad), jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. |

| Doba a místo plnění |
| --- |
| doba plnění | 01.07.2021 – 15.10.2021 |
| místo plnění | Eduarda Zbroje 2903 a 2904, Dvůr Králové nad Labem |
| Prohlídka místa plnění | 28. 5. 2021 v 9.00 hod., jinak možná kdykoli individuálně |

| Kvalifikační předpoklady uchazeče |
| --- |
| kvalifikační předpoklady | uchazeč v rámci nabídky předloží v prosté kopii: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, který nesmí být starší 90 dnů k poslednímu dni lhůty k podání nabídky doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci čestné prohlášení o bezúhonnosti a bezdlužnosti bude předloženo v originále uvedené kvalifikační předpoklady budou předloženy v prostých kopiích, v případě potřeby nebo nejasnosti bude vyžádáno doplnění |
| další podmínky prokazování kvalifikace | seznam staveb obdobného charakteru (opravy fasád a balkonů)–realizovaných uchazečem v uplynulých pěti letech s kontaktem na investora v min. hodnotě 400.000 Kč bez DPH, tj. 460.000 Kč včetně DPH zadavatel si před podpisem smlouvy může vyžádat originály dokumentů prokazujících kvalifikaci. Jejich nepředložení se považuje za neposkytnutí součinnosti před podpisem smlouvy a je důvodem pro uzavření smlouvy s dalším uchazečem v pořadí |

| Obsah nabídky a její podání |
| --- |
| obsah nabídky | nabídka musí být podána písemně v českém jazyce nabídka bude podána v jednom vyhotovení prvním listem nabídky bude vyplněný krycí list nabídky, který je přílohou této výzvy; dále uchazeč předloží dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, dále předloží návrh smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace podepsaný statutárním zástupcem a doplněný položkový rozpočet (dokumentace vč. výkazu výměr je možné získat na internetových stránkách https://zakazky.mudk,cz/) |
| podání nabídky | nabídka bude podána v uzavřené obálce označené alespoň názvem uchazeče a textem „Oprava balkonů čp. 2903 a 2904 v ulici Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem - NEOTVÍRAT“ Místem pro podání nabídek (ve lhůtě pro podání nabídek) je Městský úřad ve Dvoře Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka, čp. 38 (podatelna), a to v pracovní dny: PO, ST 8:00 – 17:00 hod. ÚT, ČT 8:00 – 15:00 hod. PÁ 8:00 - 13:30 hodin otevírání obálek je neveřejné nabídky doručené zadavateli po uplynutí této lhůty nebudou otevřeny a nebudou zahrnuty do hodnocení. Včasnost doručení doporučenou poštou je rizikem uchazeče (rozhodující je termín převzetí nabídky zadavatelem) |
| začátek lhůty pro podání nabídek | 24.05.2021 |
| konec lhůty pro podání nabídek | 07.06.2021 v 9:00 hod. |
| zadávací lhůta | zadávací lhůtou se rozumí doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni tato lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byly otevřeny obálky s nabídkami uchazeči, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, se tato lhůta prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvýše však o dalších 30 kalendářních dnů |

| Hodnocení nabídek |
| --- |
| způsob hodnocení | hodnotící komise provede otevření obálek, posouzení kvalifikace, posouzení nabídek otevírání obálek je neveřejné |
| hodnotící kritérium | jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez daně z přidané hodnoty |

| Další podmínky a informace k veřejné zakázce |
| --- |
| další podmínky | náklady spojené s účastí uchazeče v zadávacím řízení této veřejné zakázky nese uchazeč uchazeči podané nabídky zůstávají u zadavatele a uchazečům se nevracejí uchazeči jsou v době před podáním nabídky oprávněni žádat vysvětlení nebo doplnění zadávacích podmínek; žádosti dle tohoto odstavce mohou být učiněny písemnou formou přes podatelnu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem nebo elektronicky na svobodova.martina@mudk.cz, na žádosti podané jiným způsobem nebude brán zřetel uchazeč je oprávněn požadovat doplnění či vysvětlení zadávacích podmínek veřejné zakázky; zadavatel zveřejní odpověď na žádost o vysvětlení v rámci zveřejnění dodatečných informací v systému E-ZAK; na profilu zadavatele na internetových stránkách https://zakazky.mudk.cz/. Tímto způsobem uveřejní zadavatel dodatečné informace i z vlastního podnětu. zadavatel je oprávněn kdykoliv v jeho průběhu zadávací řízení zrušit |

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 07.05.2021

Ing. Ctirad Pokorný

vedoucí odboru RISM

a pověřený RM

Krycí list nabídky uchazeče

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

„Oprava balkonů čp. 2903 a 2904 v ulici E. Zbroje, Dvůr Králové nad Labem“

| Identifikace uchazeče |
| --- |
| název | * |
| sídlo | * |
| IČ | * |
| DIČ | * |
| bankovní spojení | * |
| telefon | * |
| ve věcech zadávacího řízení je za uchazeče oprávněn jednat |
| Jméno, příjmení, telefon, e-mail* |

Prohlášení uchazeče

Uchazeč prohlašuje, že nabídková cena uvedená níže obsahuje celkové náklady na pořízení předmětu veřejné zakázky. Uchazeč podpisem krycího listu a předložením nabídky zadavateli stvrzuje, že porozuměl všem požadavkům zadavatele a že jeho nabídka odpovídá zadávacím podmínkám.

| Nabídková cena |
| --- |
| nabídková cena bez DPH | ……………………………… Kč* |

…………………………………………..

Stavební zakázka je v režimu přenesené daňové povinnosti.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za uchazeče*

Položky označené * vyplní uchazeč.