**Výzva k předložení nabídky**

veřejná zakázka na stavební práce

**„Výměna oken v bytových domech čp. 2900, 2901, 2902 a 2905 v ulici E. Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem“**

Zadávání zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, které se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ale probíhá podle vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 07/2019 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem na základě usnesení rady města č. R/269/2021 – 80. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19.05.2021

**Zadávací podmínky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obsah** | | |
| 1 | Identifikace zadavatele | 1 |
| 2 | Specifikace veřejné zakázky, smluvní a platební podmínky | 2 |
| 3 | Doba a místo plnění | 3 |
| 4 | Kvalifikační předpoklady uchazeče | 3 |
| 5 | Obsah nabídky a její podání | 4 |
| 6 | Hodnocení nabídek | 5 |
| 7 | Další podmínky a informace k veřejné zakázce | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Identifikace zadavatele** | |
| název | město Dvůr Králové nad Labem |
| sídlo | náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem |
| IČ | 00277819 |
| DIČ | CZ00277819 |
| bankovní spojení | Československá obchodní banka, a. s., č. ú. 187589301/0300 |
| telefon | +420 499 318 277 |
| ve věcech zadávacího řízení je za zadavatele oprávněn jednat | |
| Ing. Ctirad Pokorný - vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku města Dvůr Králové nad Labem, tel. 499 318 298, e-mail: verejnezakazky@mudk.cz | |
| Technické informace zajišťuje: Martina Svobodová, referent odboru rozvoje, investic a správy majetku města Dvůr Králové nad Labem, tel: 499 318 114, e-mail: svobodova.martina@mudk.cz | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Specifikace veřejné zakázky** | |
| druh veřejné zakázky | veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce |
| předpokládaná hodnota | 1.520.000 Kč bez DPH |
| specifikace předmětu plnění | |
| Předmětem plnění této veřejné zakázky je: **Výměna oken v bytových domech čp. 2900, 2901, 2902 a 2905 v ulici E. Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem.**  Jedná se o výměnu oken, balkonových dveří a balkonových sestav rozlišných rozměrů i barevného provedení v bytech domů. Původní dřevěná zdvojená okna, balkonové dveře a balkonové sestavy budou demontovány, zlikvidovány a nahrazeny novými – plastovými se zachováním původních rozměrů, dělení i barevného provedení ze strany vnější, vnitřní strana– barva bílá!  Celkem 112 otvorů:  -čp. 2900: celkem 17 venkovních otvorů v sedmi bytových jednotkách ve II., III. a IV. NP. Výměna oken (8x jednokřídlých) a balkonových sestav (4x balkonové dveře + jedno okno a 5x balkonové dveře + dvě okna) v provedení **modrá /bílá** včetně bílých vnitřních parapetů.  -čp. 2901: celkem 27 venkovních otvorů v devíti bytových jednotkách ve II., III. a IV. NP. Výměna oken (12ks jednokřídlých) a balkonových sestav (12x balkonové dveře + jedno okno a 3x balkonové dveře + dvě okna) v provedení **modrá /bílá** včetně bílých vnitřních parapetů.  -čp. 2902: celkem 33 venkovních otvorů v jedenácti bytových jednotkách v I., II., III., IV., V. a VI. NP. Výměna oken (21x jednokřídlých, 6x okno dvoukřídlé, 5x okno čtyřkřídlé – dolní dvě křídla fixní) a balkonové sestavy (1x balkonové dveře + jedno okno ve spodní části fixní) v provedení **modrá /bílá** včetně bílých vnitřních parapetů.  -čp. 2905: celkem 35 venkovních otvorů v osmi bytových jednotkách v I., II., III., IV., V. a VI. NP. Výměna oken (10x jednokřídlé v provedení **červená/bílá,** 1x dvoukřídlé v provedení **červená/bílá**, 11x jednokřídlé v provedení **bílá/bílá**, 6x dvoukřídlé v provedení **bílá/bílá**), balkonových dveří (4x jednokřídlé v provedení **bílá/bílá**), balkonových sestav (2x balkonové dveře + jedno jednokřídlé okno v provedení **bílá/bílá**) a sestavy vchodových dveří opatřených  elektrozámkem s jednokřídlým oknem a spodní fixní částí v provedení **bílá/bílá**.  Požadované parametry:  - minimálně pětikomorový profil oken, stavební hloubka rámu min. 73 mm (s výztuhou  ocelový pozinkovaný profil tl. min. 1,5 mm) se základním větracím systémem, s tepelně izolačním dvojsklem a meziskelními lištami 26 mm  - vnitřní strana bílá, vnější strana dle barvy na původních oknech (modrá RAL 5007, červená Weinrot 3005)  - tepelná prostupnost celého okna minimálně 1,2 W/m2K  - celoobvodové čtyř-polohové kování  - okna nebudou z recyklovaného plastu, bude v maximální míře použit tzv. prvoplast s využitím minimálního množství recyklovaného odpadu  - dodávka a montáž vnitřních plastových parapetů (š. 300 mm – upraveno dle potřeby) v barvě bílé s bočními krytkami  - připojovací spára opatřena vnitřní parotěsnou a venkovní paropropustnou páskou, popř. použití 3D pěny  Předmětem plnění je:  - demontáž původních dřevěných zdvojených oken, balkonových dveří a balkonových sestav, vnitřních parapetů, odvoz a likvidaci vybouraného materiálu  - zaměření okenních a dveřních otvorů pro objednání nových oken, balkonových dveří a balkonových sestav  - dodávka a montáž nových oken, balkonových dveří a balkonových sestav  - dodávka a montáž vnitřních parapetů  - zednické začištění z interiéru i z exteriéru  - seřízení oken a dveří  - hrubý úklid  **Poznámka:**  **Nutno počítat s velikostí oken, která budou měněna od I. NP do VI. NP. V objektech jsou pouze osobní výtahy malých rozměrů!**  Výzvu s krycím listem, návrh smlouvy o dílo, zadávací požadavky, výpis prvků a fotodokumentaci je možné získat na internetových stránkách <https://zakazky.mudk.cz/> | |
|  | |
| smluvní podmínky | |
| záruka za jakost | **60 měsíců** |
| platební podmínky | |
| Veškeré provedené práce budou účtovány (fakturovány) vždy za jeden objekt – jedno číslo popisné. Zhotovitel předloží vždy objednateli soupis provedených prací pro jedno číslo popisné a po odsouhlasení objednatelem (do tří pracovních dnů) vystaví fakturu (daňový doklad), jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Doba a místo plnění** | |
| doba plnění | **01.07.2021 – 22.10.2021**  **Výměna oken je možná po dohodě s nájemníky jednotlivých bytů!** |
| místo plnění | E. Zbroje čp. 2900, 2901, 2902, 2905, Dvůr Králové nad Labem |
| Prohlídka místa plnění | Prohlídka je možná 27.05.2021 v 9.00 hod. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Kvalifikační předpoklady uchazeče** | |
| kvalifikační předpoklady | Uchazeč v rámci nabídky předloží **v prosté kopii:**   * **výpis z obchodního rejstříku,** pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, který nesmí být starší 90 dnů k poslednímu dni lhůty k podání nabídky * **doklad o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci * **čestné prohlášení** o bezúhonnosti a bezdlužnosti bude předloženo v originále   uvedené **kvalifikační předpoklady** budou předloženy v prostých kopiích, v případě potřeby nebo nejasností bude vyžádáno doplnění |
| další podmínky prokazování kvalifikace | * dále uchazeč prokazuje kvalifikaci předložením: **seznamu staveb obdobného charakteru,** **tj. dodávka a montáž plastových oken, realizovaných za posledních 5 let**, které svým objemem nákladů překračují částku 1.000.000 Kč bez DPH, tj. 1.150.000 Kč včetně DPH s kontaktními údaji na oprávněnou osobu objednatele * **zadavatel si před podpisem smlouvy může vyžádat originály dokumentů prokazujících kvalifikaci. Jejich nepředložení se považuje za neposkytnutí součinnosti před podpisem smlouvy a je důvodem pro uzavření smlouvy s dalším uchazečem v pořadí** |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Obsah nabídky a její podání** | |
| obsah nabídky | * nabídka musí být zadavateli podána písemně v českém jazyce * nabídka bude podána v jednom vyhotovení * prvním listem nabídky bude vyplněný **krycí list** nabídky, který je přílohou této výzvy, dále uchazeč předloží:   - **dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů**  - **návrh smlouvy o dílo**, **který je nedílnou součástí zadávací dokumentace podepsaný statutárním zástupcem**  - **cenovou nabídku s oceněným výpisem prvků**  **(výpis oken, balkonových dveří a balkonových sestav vč. požadavků je možné získat na internetových stránkách https://zakazky.mudk.cz)** |
| podání nabídky | * nabídka bude podána v uzavřené obálce označené alespoň názvem uchazeče a textem **„Výměna oken v bytových domech čp. 2900, 2901, 2902 a 2905 v ulici E. Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem“– NEOTVÍRAT**“ * místem pro podání nabídek (ve lhůtě pro podání nabídek) je Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka čp. 38 (podatelna), a to v pracovní dny: * PO, ST 8:00 - 17:00 hod. * ÚT, ČT 8:00 - 15:00 hod. * PÁ 8:00 - 13:30 hod. * otevírání obálek je neveřejné * nabídky doručené zadavateli po uplynutí této lhůty nebudou otevřeny a nebudou zahrnuty do hodnocení. Včasnost doručení doporučenou poštou je rizikem uchazeče (rozhodující je termín převzetí nabídky zadavatelem) |
| **začátek lhůty pro podání nabídek** | **24. 05. 2021** |
| **konec lhůty pro podání nabídek** | **08. 06. 2021 v 9.00 hodin** |
| zadávací lhůta | * zadávací lhůtou se rozumí doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni * tato lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byly otevřeny obálky s nabídkami * uchazeči, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, se tato lhůta prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvýše však o dalších 30 kalendářních dnů |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Hodnocení nabídek** | |
| Způsob hodnocení | * Hodnotící komise provede otevření obálek, posouzení kvalifikace, posouzení nabídek * Otevírání obálek je neveřejné |
| hodnotící kritérium | * **jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez daně z přidané hodnoty** |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Další podmínky a informace k veřejné zakázce** | |
| další podmínky | * náklady spojené s účastí uchazeče v zadávacím řízení této veřejné zakázky nese uchazeč * uchazeči podané nabídky zůstávají u zadavatele a uchazečům se nevracejí * uchazeči jsou v době před podáním nabídky oprávněni žádat vysvětlení nebo doplnění zadávacích podmínek; žádosti dle tohoto odstavce mohou být učiněny písemnou formou přes podatelnu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem nebo elektronicky na svobodova.martina@mudk.cz, na žádosti podané jiným způsobem nebude brán zřetel * **uchazeč je oprávněn požadovat doplnění či vysvětlení zadávacích podmínek veřejné zakázky; zadavatel zveřejní odpověď na žádost o vysvětlení v rámci zveřejnění dodatečných informací na profilu zadavatele na internetových stránkách** [**https://zakazky.mudk.cz/**](https://zakazky.mudk.cz/)**.** **Tímto způsobem uveřejní zadavatel dodatečné informace i z vlastního podnětu** * **zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit na profilu zadavatele rozhodnutí o vyloučení uchazeče a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.** * **zadavatel je oprávněn kdykoliv v jeho průběhu zadávací řízení zrušit** * **variantní řešení není povoleno** |

Dvůr Králové nad Labem dne 07.05.2021

Ing. Ctirad Pokorný v. r.

vedoucí odboru RISM a pověřený RM

**Krycí list nabídky uchazeče**

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

**„Výměna oken v bytových domech čp. 2900, 2901, 2902 a 2905 v ulici E. Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem“**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Identifikace uchazeče** | |
| název | **\*** |
| sídlo | \* |
| IČ | \* |
| DIČ | \* |
| bankovní spojení | \* |
| telefon | \* |
| ve věcech zadávacího řízení je za uchazeče oprávněn jednat | |
| Jméno, Příjmení, telefon, e-mail\* | |

|  |
| --- |
| 1. **Prohlášení uchazeče** |
| Uchazeč prohlašuje, že nabídková cena uvedená níže obsahuje celkové náklady na pořízení předmětu veřejné zakázky.  Uchazeč podpisem krycího listu a předložením nabídky zadavateli stvrzuje, že porozuměl všem požadavkům zadavatele a že jeho nabídka odpovídá zadávacím podmínkám. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Nabídková cena** | |
| **nabídková cena bez DPH** | **………………………………………… Kč\*** |

…………………………………………………

**Stavební zakázka je v režimu přenesené daňové povinnosti.**

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za uchazeče\*

**Položky označené \* vyplní uchazeč**