**Identifikační údaje zadavatele**

|  |  |
| --- | --- |
| Název | Město Dvůr Králové nad Labem |
| Sídlo | náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem |
| IČ | 00277819 |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele | Ing. Jan Jarolím, starosta města |

**Název, druh a režim zakázky**

|  |  |
| --- | --- |
| Název zakázky | Rekonstrukce školy J. A. Komenského pro účely MÚ ve Dvoře Králové nad Labem |
| Druh zakázky | veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) |
| Druh zadávacího řízení | otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 56 zákona |
| Režim zakázky | Podlimitní veřejná zakázka dle § 26 zákona |

**VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

dle ust. § 98 a 99 zákona

Zadavatel ve věci zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na Profilu zadavatele.

***Vysvětlení, změna nebo doplnění Zadávací dokumentace č. V. ze dne 17.2. 2022***

**Žádost o vysvětlení č. 10 ze dne 17. 02. 2022**

Dobrý den,

rádi bychom Vás požádali o vysvětlení.

**Dotaz č. 10/1:**

Dotaz 1: K odpovědi č. 5/2. U dveří ozn. 21-24 je požadavek na osazení nové kovové zárubně a současně ještě u těch samých dveří je požadována zárubeň obložková. Žádáme zadavatel o vysvětlení důvodu pro tento neobvyklý požadavek. Upozorňujeme, že dodavatel dveří není schopen na tuto kombinaci dát požární atest.

**Odpověď č. 10/1:**

Zadavatel uvádí, že je požadavek jen na obložkové zárubně. V soupisu prací s názvem „VV\_Rek.školy J.A.K\_2.n.p. až 4.n.p. (zadání)\_oprava 14.2.22\_uzamknuté“ jsou řešené dveře (a jejich montáž) uvedené v listu „1a - stavební řešení“ pod položkami č. 438 až č. 443.

Zadavatel současně předkládá výpis prvků s názvem „122\_str.4\_vnitřní dveře“, který je čtvrtou stranou sjednocující VV a pdf dokument s názvem „122\_str.1 až 5\_výpis oken a dveří“ zveřejněného při zahájení Zadávacího řízení.

**Dotaz č. 10/2:**

Dotaz 2: V PD je u vnitřních dveří požadavek na sjednocení vzhledu se stávajícími. Podle uveřejněných fotografií stávajících dveří je tento požadavek v rozporu. Stávající dveře jsou zaskleny obyčejným sklem (tak jak je ve vnitřních prostorech obvyklé). Ve výpisu prvků je požadováno zasklení izolačním dvojsklem. Žádáme zadavatele o prověření požadavku izolačního dvojskla u vnitřních dveří.

**Odpověď č. 10/2:**

Zadavatel v odpovědi 5/1 přiložil fotografie dveří, které měly pouze ilustrativní povahu.

Zadavatel dále uvádí, že požadavek na zasklení izolačním dvojsklem ve vnitřních dveří je uveden správně, neboť požaduje kvalitnější akustické vlastnosti mezi kancelářemi a chodbou, jedná se o vnitřní dveře označené č. 26 a č. 27 ve výpisu prvků.

V soupisu prací s názvem „VV\_Rek.školy J.A.K\_2.n.p. až 4.n.p. (zadání)\_oprava 14.2.22\_uzamknuté“ jsou řešené dveře pod položkou č. 436.

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace předkládá dokument „122\_str.4\_vnitřní dveře.pdf“.

**V Pardubicích dne 17. února 2022**

**Město Dvůr Králové nad Labem**

**zastoupené Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.,**

**ing. Jana Dvořáková**

přílohy:

* „122\_str.4\_vnitřní dveře.pdf „