**Identifikační údaje zadavatele**

|  |  |
| --- | --- |
| Název | Město Dvůr Králové nad Labem |
| Sídlo | náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem |
| IČ | 00277819 |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele | Ing. Jan Jarolím, starosta města |

**Název, druh a režim zakázky**

|  |  |
| --- | --- |
| Název zakázky | Rekonstrukce školy J. A. Komenského pro účely MÚ ve Dvoře Králové nad Labem |
| Druh zakázky | veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) |
| Druh zadávacího řízení | otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 56 zákona |
| Režim zakázky | Podlimitní veřejná zakázka dle § 26 zákona |

**VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

dle ust. § 98 a 99 zákona

Zadavatel ve věci zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na Profilu zadavatele.

***Vysvětlení, změna nebo doplnění Zadávací dokumentace č. VI. ze dne 18.2. 2022***

**Žádost o vysvětlení č. 11 ze dne 18. 02. 2022**

Dobrý den,

rádi bychom Vás požádali o vysvětlení.

**Dotaz č. 11/1:**

Dotaz č.1: V Techn. zprávě je v části Nátěry mimo jiné uveden požadavek na dvojnásobný syntetický nátěr zámečnických prvků. V soupisu prací je ale pouze nátěr základní. Platí soupis prací a vrchní nátěr není požadován?

**Odpověď č. 11/1:**

Zadavatel uvádí, že v soupisu prací s názvem „VV\_Rek.školy J.A.K\_2.n.p. až 4.n.p. (zadání)\_oprava 14.2.22\_uzamknuté“ pod položkou č. 566 je uveden základní nátěr nosných zabudovaných ocelových prvků, jež se následně zakryjí, např. podhledy a u těchto není vrchní nátěr požadován.

Současně jsou v soupisu prací pod položkou č. 507 uvedené zámečnické konstrukce jako soubor, kdy jejich podrobnější popis je uveden ve výpisu prvků s názvem „122\_str.6 až 8\_výpis HSV+zámečnické prvky“, tuto položku je třeba nacenit i s povrchovými úpravami.

Zadavatel jen doplňuje, že předložil ve Vysvětlení ZD č. 1 ze dne 27.01.2022 opravený výpis prvků s názvem „122\_str.8\_zámečnické prvky\_oprava 27.1.“, který nahradil třetí stranu pdf dokumentu s názvem „122\_str.6 až 8\_výpis HSV+zámečnické prvky“ zveřejněného při zahájení Zadávacího řízení. Ostatní strany dokumentu s názvem „122\_str.6 až 8\_výpis HSV+zámečnické prvky“ zůstávají beze změny a zůstávají součástí Projektové dokumentace.

**Dotaz č. 11/2:**

Dotaz 2: V Techn. zprávě je v části Nátěry mimo jiné uveden požadavek na 2x lazurovací nátěr pohledových dřevěných prvků. V soupisu prací tento nátěr ale není. Platí soupis prací a lazurovací nátěr dřevěných prvků není požadován?

**Odpověď č. 11/2:**

Zadavatel konstatuje, že ve stavebních úpravách nejsou žádné viditelné zámečnické prvky, které by byly potřebné ošetřit lazurovacím nátěrem; soupis prací s názvem „VV\_Rek.školy J.A.K\_2.n.p. až 4.n.p. (zadání)\_oprava 14.2.22\_uzamknuté“ platí.

Zadavatel současně předkládá technickou zprávu „101\_TZ\_str. 6“, která je šestou stranou sjednocující VV a pdf dokument s názvem „101\_Technická zpráva“ zveřejněného při zahájení Zadávacího řízení. Ostatní strany dokumentu s názvem „101\_Technická zpráva“ zůstávají beze změny a zůstávají součástí Projektové dokumentace.

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace předkládá dokument „101\_TZ\_str. 6.pdf“.

**V Pardubicích dne 18. února 2022**

**Město Dvůr Králové nad Labem**

**zastoupené Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.,**

**Ing. Jana Dvořáková**

přílohy:

* „101\_TZ\_str. 6.pdf“.