**Identifikační údaje zadavatele**

|  |  |
| --- | --- |
| Název | Město Dvůr Králové nad Labem |
| Sídlo | náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem |
| IČ | 00277819 |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele | Ing. Jan Jarolím, starosta města |

**Název, duh a režim zakázky**

|  |  |
| --- | --- |
| Název zakázky | Rekonstrukce školy J. A. Komenského pro účely MÚ ve Dvoře Králové nad Labem |
| Druh zakázky | veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) |
| Druh zadávacího řízení | otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 56 zákona |
| Režim zakázky | Podlimitní veřejná zakázka dle § 26 zákona |

**VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

dle ust. § 98 a 99 zákona

Zadavatel ve věci zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na Profilu zadavatele.

***Vysvětlení, změna nebo doplnění Zadávací dokumentace č.VII. ze dne 23. 02. 2022***

**Žádost o vysvětlení č. 12 ze dne 23. 02. 2022**

Dobrý den, tímto žádáme o vysvětlení ZD v níže uvedených bodech:

**Dotaz č. 12/1:**

Prosíme o opravu rozpočtu v objektu 1f – větrání, není v celkovém součtu započtena položka 80.1, jednotka klimatizační nástěnná vnitřní o výkonu 2,5kW. A nezapočítává se, ani do celkové ceny stavby.

**Odpověď č. 12/1:**

Zadavatel konstatuje, že rozpočet v objektu 1f – větrání je pro potřebu Zadávacího řízení a výběru dodavatele dostatečný. Položka 80.1 je zde k nacenění uvedena, pouze v příslušné buňce není zkopírován vzorec, čímž se tato položka automaticky nepřipočítává.

Zadavatel předkládá soupis prací s názvem „VV\_Rek.školy J.A.K\_2.n.p. až 4.n.p. [zadání]\_oprava 23.2.2022 uzamknuté.xls“, kde je tato součtová chyba odstraněna a který zcela nahrazuje soupis prací s názvem „VV\_Rek.školy J.A.K\_2.n.p. až 4.n.p. [zadání]“ zveřejněný při zahájení Zadávacího řízení.

Pro vyloučení veškerých pochybností Zadavatel uvádí, že v nabídce podané Účastníkem požaduje předložení a nacenění poslední verze Zadavatelem předloženého soupisu prací zveřejněného v rámci vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje Účastníky, že v případě předložení jiné verze soupisu prací než poslední zveřejněné se bude jednat o porušení zadávacích podmínek, které může vést k vyloučení Účastníka ze Zadávacího řízení.

Opravený soupis prací je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace.

V souvislosti s tímto vysvětlením, změnou nebo doplněním Zadávací dokumentace Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v čl. 19.1.1 Zadávací dokumentace, a to následovně:

**Lhůta pro podání nabídek: do 4. března 2022 do 13:00 hodin**

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace předkládá dokument „Zadávací dokumentace – oprava 23.2.2022“, v němž byla upravena lhůta pro podání nabídek a název soupisu prací. Tento dokument nahrazuje dříve zveřejněný dokument „Zadávací dokumentace“.

**V Pardubicích dne 23. února 2022**

**Město Dvůr Králové nad Labem**

**zastoupené Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.,**

**Ing. Jana Dvořáková**

přílohy:

* VV\_Rek.školy J.A.K\_2.n.p. až 4.n.p. [zadání]\_oprava 23.2.22\_uzamknuté.xls
* Zadávací dokumentace – oprava 23.2.2022