výzva k Podání nabídky

V souladu s § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), si Vás dovolujeme oslovit a vyzvat Vás k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky „ Zateplení mateřských škol - město Dvůr Králové nad Labem“.

- identifikační údaje veřejného zadavatele

Zadavatel:			Město Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38,

544 17  Dvůr Králové nad Labem

IČ:	00277819

Zastoupen: 			Mgr. Edita Vaňková, starostka

www:				www.mudk.cz

Kontaktní osoba:	Ing. Jan Fíla

Tel.:				+420 499 318 117

Osoba zastupující zadavatele:	AQE advisors, a.s.

IČ:		26954770

Sídlo:		třída Kpt. Jaroše 2944/31, 602 00 Brno

Kontaktní osoba		Mgr. Dorota Rudelová

e-mail:					rudelova@AQE.cz

- informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Veřejná zakázka je podlimitní veřejnou zakázkou na stavební práce.

Dílčí část 1 veřejné zakázky:		Zateplení MŠ Roháčova, Dvůr Králové nad Labem

Dílčí část 2 veřejné zakázky: 		Zateplení MŠ E. Krásnohorské, Dvůr Králové nad Labem

Předmětem zakázky je snížení nákladů za energie realizací následujících opatření:

MŠ Roháčova

- Výměna dřevěných oken za okna plastová s izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla U = 1,1 W/m2K.

- Výměna dosud nevyměněných vstupních dveří za dveře plastové s izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla U = 1,3  W/m2K.

- Zateplení vnějších stěn certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem (polystyrén, minerální vata) o tloušťce vrstvy 10 cm (při ev =0,04 Wm-1K-1) a zateplení soklu izolací tloušťky 8 cm.

- Zateplení střechy certifikovaným zateplovacím systémem o tloušťce vrstvy 15 cm (při ev = 0,04 Wm-1K-1).

MŠ Elišky Krásnohorské

- Výměna dřevěných oken za okna plastová s izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla U = 1,1 W/m2K.

- Výměna vstupních dveří za dveře plastové s izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla U = 1,5 W/m2K.

- Zateplení vnějších stěn certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem (polystyrén, minerální vata) o tloušťce vrstvy 10 cm (při ev = 0,04 Wm-1K-1) a zateplení soklu izolací tloušťky 8 cm.

- Zateplení střechy certifikovaným zateplovacím systémem o tloušťce vrstvy 15 cm (při ev = 0,04 Wm-1K-1).

Součástí zakázky je dále výroba a umístění trvalé pamětní desky.

Dle klasifikace CPV:

CPV 45214100-1	Stavební úpravy budov mateřských škol

- zadávací dokumentace  a podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace podle § 48

Součástí této výzvy je zadávací dokumentace (dle § 44 zákona) včetně příloh. Výzva i zadávací dokumentace jsou k dispozici dálkovým přístupem na adrese:  https://zakazky.mudk.cz/. Dále je možné si ji vyžádat na uvedené adrese osoby zastupující zadavatele.

- lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky budou přijímány v zalepené obálce (doručení nabídek osobně nebo poštou) označené „NEOTEVÍRAT“ NABÍDKA „Zateplení MŠ Roháčova a MŠ E. Krásnohorské ve Dvoře Králové nad Labem“ názvem a adresou uchazeče a zadavatele a osoby zastupující zadavatele a s uvedením na jakou část veřejné zakázky je nabídka podávána. Lhůta pro doručení nabídek včetně všech náležitostí je do 6. 3. 2013 do 12:00  hodin na adresu  zadavatele:

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T.G. Masaryka 38,  544 17 Dvůr Králové nad Labem.

- požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62

Uchazeč je povinen prokázat splnění

1) Základních kvalifikačních předpokladů

.

2) Profesních kvalifikačních předpokladů

3) Ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

4) Technických kvalifikačních předpokladů

V rozsahu a způsobem, který zadavatel popisuje v Zadávací dokumentaci.

- údaje o hodnotících kritériích podle § 78, pokud nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci

Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Specifikace postupu při hodnocení nabídek je uvedena v zadávací dokumentaci, která je přílohou této výzvy. Vlastní výběrové řízení bude probíhat prostřednictvím e-aukčního softwarového systému E-ZAK (elektronický nástroj pro veřejné zakázky).

- Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s § 84 zákona č. 137/2006 Sb. výběrové řízení do doby podpisu smlouvy o dílo zrušit. Uchazečům nebudou hrazeny žádné náklady spojené s účastí v soutěži. Uchazeč bere na vědomí, že veřejná zakázka je financována z Operačního programu životní prostředí. V případě nepřidělení finančních prostředků z tohoto programu je zadavatel oprávněn zadávací řízení a realizaci veřejné zakázky pozastavit, popřípadě i zrušit a od smlouvy o dílo odstoupit.

Ve Dvoře Králové nad Labem  dne  05.02.2013

………………………………………..

Ing. Radmila Horáček Fiľakovská

vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku města

# Přílohy

- příloha č. 1 – Zadávací dokumentace