## EI-materiál
Odhad nákladů
AKCE : Revitalizace bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem
Objekt SO01 - Zachovaná část původní Mayerovy továrny
Čís.pol. | Ceník.pol. | Specifikace materiálu - kabely | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem
1. | 210 81-0045 | Běžné kabely průřezu do2,5mm | 17000 | m | 20 | 20 | 680000
2. | 210 81-0045 | Běžné kabely průřezu 2,5-10mm | 4000 | m | 150 | 40 | 760000
3. | 3. | Běžné kabely průřezu 10-50mm | 1000 | m | 500 | 80 | 580000
4. | 4. | Běžné kabely průřezu nad 50mm | 500 | m | 2000 | 160 | 1080000
5. | 5. | Bezhalogenové kabely průřezu do2,5mm | 2000 | m | 30 | 20 | 100000
6. | 6. | Bezhalogenové kabely průřezu 2,5-10mm | 500 | m | 200 | 40 | 120000
7. | 7. | Bezhalogenové kabely průřezu 10-50mm | 100 | m | 650 | 80 | 73000
8. | 210 81-0056 | Bezhalogenové kabely průřezu nad 50mm | 50 | m | 2500 | 160 | 133000
9. |  | Kabely s funčkní schopností při požáru průřezu do2,5mm | 1800 | m | 50 | 20 | 126000
10. |  | Kabely s funčkní schopností při požáru průřezu 2,5-10mm | 720 | m | 300 | 40 | 244800
11. |  | Kabely s funčkní schopností při požáru průřezu 10-50mm | 500 | m | 1000 | 80 | 540000
12. |  | Kabely s funčkní schopností při požáru průřezu nad 50mm | 410 | m | 3500 | 160 | 1500600
13. |  | Kabely signalizační | 1000 | m | 30 | 20 | 50000
14. |  | Kabely ochranného pospojování průžezu do 16mm | 2000 | m | 80 | 30 | 220000
15. |  | Kabely ochranného pospojování průžezu nad 16mm | 800 | m | 350 | 60 | 328000
Čís.pol. | Ceník.pol. | Specifikace materiálu - svítidla vč. zdrojů | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem
1. |  | Přisazené/nástěnné LED svítidlo 20W, 2000lm, 4000K | 100 | ks | 3000 | 300 | 330000
2. |  | LED svítidlo do technických prostorů, kulaté, 20W, 4000K | 20 | ks | 2000 | 300 | 46000
3. |  | Průmyslové LED svítidlo přisazené, 20W, 4000K | 10 | ks | 1800 | 300 | 21000
4. |  | Průmyslové LED svítidlo přisazené, 40W, 4000K | 10 | ks | 2200 | 300 | 25000
5. |  | Kancelářské svítidlo 50W, 4000K | 350 | ks | 5000 | 300 | 1855000
6. |  | Venkovní svítidlo nad vchody | 11 | ks | 3000 | 300 | 36300
7. |  | Nouzové svítidlo protipanické, 60min | 105 | ks | 2000 | 400 | 252000
8. |  | Nouzové svítidlo 60min, s piktogramem | 62 | ks | 2000 | 400 | 148800
9. |  | Ostatní příslušenství ke svítidlům | 1 | ks | 150000 | 50000 | 200000
Čís.pol. | Ceník.pol. | Specifikace materiálu - žlaby | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem
1. |  | Kabelový 50/50, uchycení do zdi/stropu včetně příslušenství | 600 | m | 400 | 100 | 300000
2. |  | Kabelový žlab 200/100, uchycení do zdi/stropu včetně příslušenství | 420 | m | 600 | 150 | 315000
3. |  | Kabelový žlab 300/100, uchycení do zdi/stropu včetně příslušenství | 200 | m | 800 | 200 | 200000
4. |  | Kabelový žlab 500/100, uchycení do zdi/stropu včetně příslušenství | 100 | m | 1000 | 250 | 125000
5. |  | Kabelový rošt šířky 200mm pro uložení kabelů v instalační šachtě | 60 | m | 760 | 200 | 57600
6. |  | Kabelový rošt šířky 500mm pro uložení kabelů v instalační šachtě | 60 | m | 1050 | 250 | 78000
7. |  | Kabelový žlab 50/50, pro vedení kabelů na střeše, včetně podpěr, víka a veškerého příslušenství | 50 | m | 310 | 150 | 23000
8. |  | Normovaný kabelový žlab 100/60 s požární odolností P-60R | 200 | m | 880 | 200 | 216000
9. |  | Normovaný kabelový žlab 200/110 s požární odolností P-60R | 80 | m | 1470 | 250 | 137600
10. |  | Normovaný kabelový rošt šířky 100 pro uložení požárních kabelů v instalační šachtě | 30 | m | 990 | 200 | 35700
11. |  | Protipožární obložení kabelového žlabu 200/100 EI 30DP1 | 15 | m | 11000 | 2000 | 195000
12. |  | Protipožární obložení kabelového žlabu 500/100 EI 30DP1 | 7 | m | 17000 | 3000 | 140000
13. |  | Kabelové příchytky | 5000 | ks | 15 | 10 | 125000
14. |  | Kabelové příchytky pro kabely s požární odolností | 2000 | ks | 25 | 15 | 80000
Čís.pol. | Ceník.pol. | Specifikace materiálu - vypínače,zásuvky, apod ... | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem
1. | 210 11-0001 | Ovladač osvětlení 230V/10A | 240 | ks | 300 | 150 | 108000
2. |  | Pohybové čidlo | 60 | ks | 700 | 250 | 57000
3. |  | Soumrakový spínač | 1 | ks | 1100 | 200 | 1300
4. |  | Havarijní tlačítko Central/Total stop s aretací za sklem | 2 | ks | 650 | 300 | 1900
5. |  | Zásuvka 230V/16A | 178 | ks | 250 | 150 | 71200
6. |  | Zásuvka 230V/16A, s přepěťovou ochranou | 33 | ks | 1000 | 150 | 37950
7. |  | Zásuvka 230V/16A, IP44 | 12 | ks | 510 | 200 | 8520
8. |  | Zásuvka 400V/16A, IP44 | 7 | ks | 780 | 170 | 6650
9. |  | Podlahová krabice včetně výzboje | 35 | ks | 5300 | 1500 | 238000
10. |  | Zásuvková skříň se zásuvkou 230V/16A a proudovým chráničem pro osazení na střešní zahrádce | 2 | ks | 4970 | 1200 | 12340
11. | 210 19-0012 | Rámečky pro instalační přístroje, kompletní dodávka | 1 | kpl | 50000 | 20000 | 70000
Čís.pol. | Ceník.pol. | Specifikace materiálu - trubky,krabice,konstr.,lišty.... | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem
1. |  | Trubka instalační BSSL 25 IEC (bílá) | 600 | m | 28 | 20 | 28800
2. |  | Trubka instalační BSSL 32 IEC (bílá) | 200 | m | 34 | 22 | 11200
3. |  | Příchytky HFCL 25 (bílá) | 600 | ks | 5 | 10 | 9000
4. |  | Příchytky HFCL 32 (bílá) | 200 | ks | 6 | 10 | 3200
5. |  | Trubka ohebná, do betonu pr.25 | 2000 | m | 24 | 15 | 78000
6. |  | Trubka ohebná, do betonu pr.32 | 1100 | m | 27 | 15 | 46200
7. |  | Trubka ohebná, do betonu pr.50 | 400 | m | 38 | 20 | 23200
8. |  | Trubka ohebná, do betonu pr.63 | 120 | m | 51 | 20 | 8520
9. |  | Trubkování v monolitických konstrukcích pro instalační prvky na chodbách, v komercích a vbytech | 1 | kpl | 50000 | 20000 | 70000
10. |  | UV stabilní chránička 50mm pro vedení kabelů na střeše | 80 | m | 98 | 50 | 11840
11. |  | Krabice přístrojová KP 68 | 500 | ks | 9 | 60 | 34500
12. |  | Krabice přístrojová hluboká KPR 68 | 50 | ks | 17 | 80 | 4850
13. |  | Krabice instalační KO125 | 20 | ks | 143 | 90 | 4660
14. |  | Krabice odbočná svorková KO 68 vč.svorek a víčka | 100 | ks | 65 | 100 | 16500
15. |  | Krabice instalační nad podhled se svorkovnicí | 150 | ks | 88 | 90 | 26700
16. |  | Krabice instalační se svorkovnicí, s požární odolností pro spojení kabelů s požární odolností | 5 | ks | 241 | 110 | 1755
17. |  | Instalační lišta vkládací 11x10, vč.úchytů | 300 | m | 23 | 15 | 11400
18. |  | Instalační lišta vkládací 18x13, vč.úchytů | 160 | m | 37 | 15 | 8320
19. |  | Instalační lišta vkládací 24x22, vč.úchytů | 70 | m | 54 | 20 | 5180
20. |  | Instalační lišta vkládací 40x15, vč.úchytů | 30 | m | 77 | 20 | 2910
21. |  | Protipožární utěsnění prostupu kabelu přes PÚ | 37 | ks | 800 | 400 | 44400
22. |  | Protipožární utěsnění prostupu kabelového svazku přes PÚ | 14 | ks | 3500 | 1200 | 65800
23. |  | Protipožární utěsnění prostupu vertikální kabelové trasy podlahou | 7 | ks | 4000 | 1500 | 38500
24. |  | Protipožární utěsnění prostupu kabelu přes stropní desku | 17 | ks | 1000 | 500 | 25500
25. |  | Rozvodnice IP65, se svodičem bleskových proudů 1+1, pro napojení kabelových rozvodů prostupujících do venkovního prostředí | 7 | ks | 4800 | 1800 | 46200
26. |  | Rozvodnice IP65, se svodičem bleskových proudů 3+1, pro napojení kabelových rozvodů prostupujících do venkovního prostředí | 3 | ks | 6600 | 1900 | 25500
Čís.pol. | Ceník.pol. | Specifikace materiálu - rozvaděče | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem
1. |  | Rozvaděč R.ARCHIV - skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka | 1 | ks | 50000 | 20000 | 70000
2. |  | Rozvaděč R.A1 - skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka | 1 | ks | 200000 | 70000 | 270000
3. |  | Rozvaděč R.A2 - skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka | 1 | ks | 130000 | 50000 | 180000
4. |  | Rozvaděč R.A3 - skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka | 1 | ks | 130000 | 50000 | 180000
5. |  | Rozvaděč R.A4 - skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka | 1 | ks | 60000 | 25000 | 85000
Čís.pol. | Ceník.pol. | Specifikace materiálu - bleskosvod a uzemnění | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem
1. |  | Pospojovací vedení AlMgSi d=8mm, včetně podpěr | 250 | m | 100 | 30 | 32500
2. |  | Svorka | 100 | ks | 60 | 20 | 8000
3. |  | Jímací stožár celkové výšky 4,2m pro vodiče s ekvivalentem dostatečné vzdálenosti 75cm, včetně veškerého příslušenství | 9 | ks | 18700 | 2500 | 190800
4. |  | Vodič s ekvivalentem dodtatečné vzdálenosti 75cm, šedý 23mm (skutečná délka se musí upravit dle aktuální situace na stavbě a v koordinaci s dodavatelem systému) | 450 | m | 1366 | 130 | 673200
5. |  | Ukončovací sada vodiče s ekvivalentem dodtatečné vzdálenosti 75cm, šedý 23mm, pro propojení dvou jímacích stožárů | 10 | ks | 1854 | 500 | 23540
6. |  | Ukončovací sada vodiče s ekvivalentem dodtatečné vzdálenosti 75cm, šedý 23mm, pro propojení jímacího stožáru a zkušební svorky | 7 | ks | 1897 | 500 | 16779
7. |  | Ekvipotenciální svorkovnice v UV stabilní krabici na střeše | 1 | ks | 891 | 200 | 1091
8. |  | Podpěra vodiče s ekvivalentem dodtatečné vzdálenosti 75cm | 500 | ks | 134 | 30 | 82000
9. |  | Krabice do fasády pro zkušební svorku pro vodiče s ekvivalentem dodtatečné vzdálenosti 75cm, včetně nerezové zkušební svorky a čísla svodu | 7 | ks | 2741 | 650 | 23737
10. |  | Zabezpečení přechodu vodiče s ekvivalentem dodtatečné vzdálenosti 75cm přes atiku proti poškození (např. při manipulaci, nebo větru) | 7 | ks | 200 | 300 | 3500
11. |  | Tabulka s nápisem "Pozor, ekvipotenciální vyrovnání vodičů HVI, neslouží jako jímací vedení!" | 2 | ks | 450 | 50 | 1000
12. |  | Měření Skutečných délek vodičů s ekvivalentem dostatečné vzdálenosti, výšky antén a případná úprava projektu a provedení | 1 | kmpl | 5000 | 2000 | 7000
13. |  | Materiál a nářadí pro montáž systému s ekvivalentem dostatečné vzdálenosti | 1 | kmpl | 7000 | 0 | 7000
14. |  | Výchozí revize bleskosvodu | 18 | hod | 0 | 650 | 11700
15. |  | Koordinace prací s ostatními profesemi | 8 | hod | 0 | 550 | 4400
16. |  | Průběžná fotodokumentace zakládání uzemnění | 1 | kpl | 0 | 3500 | 3500
17. |  | Ekvipotenciální přípojnice | 8 | ks | 470 | 100 | 4560
18. |  | Zemnící pásek FeZn 30x4mm | 300 | m | 100 | 60 | 48000
19. |  | Svorka pro spojení pásku | 80 | ks | 60 | 40 | 8000
20. |  | Svorka pro spojení pásku a drátu | 74 | ks | 60 | 40 | 7400
21. |  | Zemnící drát nerez V4A 10mm | 110 | m | 223 | 50 | 30030
22. |  | Podpěra zemnícího drátu do kolmého zdiva | 40 | ks | 43 | 40 | 3320
23. |  | Antikorozní ochrana na přechodu ze země, betonu, vzduchu | 1 | kpl | 30000 | 10000 | 40000
24. |  | Podpěra zemnícího pásku pro zalití do betonu | 300 | ks | 18 | 5 | 6900
Čís.pol. | Ceník.pol. | Specifikace materiálu - ostatní mont. práce a materiál | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem
1. |  | Zapojení vývodu do 3x4 | 400 | ks | 6 | 25 | 12400
2. |  | Zapojení vývodu do 5x10 | 106 | ks | 11 | 40 | 5406
3. |  | Zapojení vývodu nad 5x10 | 24 | ks | 17 | 80 | 2328
4. |  | Zapojení zařízení TZB | 51 | ks | 0 | 300 | 15300
5. |  | Odlehčení tahu všech kabelů vedoucích ze stropu a v šachtách | 1 | ks | 60000 | 30000 | 90000
6. |  | Svorka na potrubí BERNARD | 40 | ks | 45 | 30 | 3000
7. |  | Svorka na umyvadlové baterie | 25 | ks | 60 | 30 | 2250
8. |  | Prostupy stropem | 15 | ks | 0 | 2000 | 30000
9. |  | Vrtání průměrem 2cm v betonu/zdi | 60 | ks | 0 | 150 | 9000
10. |  | Vrtání průměrem 4cm v betonu/zdi | 20 | ks | 0 | 300 | 6000
11. |  | Sekání rýh ve zdi 3x5 cm | 100 | m | 0 | 50 | 5000
12. |  | Sekání rýh ve zdi 5x5 cm | 60 | m | 0 | 80 | 4800
13. |  | Sekání rýh ve zdi 10x5 cm | 30 | m | 0 | 120 | 3600
Čís.pol. | Ceník.pol. | Specifikace materiálu - ostatní | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem
1. |  | Odvoz odpadu | 1 | ks | 0 | 130000 | 130000
2. |  | Ekologická likvidace odpadu | 1 | ks | 0 | 50000 | 50000
3. |  | Připojování technologického zařízení | 1 | kmpl | 0 | 80000 | 80000
4. | 210 28-0010 | Výchozí revize po ukončení montáže, včetně vypracovaného plánu a četnosti dlaších revizí | 80 | hod | 0 | 650 | 52000
5. |  | Prováděcí a dílenská dokumentace potřebných detailů | 1 | ks | 0 | 300000 | 300000
6. |  | Dokumentace skutečného provedení s detailním dokumentem popisujícím všechny vývody z rozvaděčů. Včetně přehledových schémat, které budou umístěny přímo v jednotlivých rozvaděčích. | 1 | ks | 0 | 150000 | 150000
7. |  | Koordinace s ostatními profesemi | 80 | hod | 0 | 550 | 44000
8. |  | Posouzení TIČR | 1 | ks | 100000 | 0 | 100000
9. |  | Termovize rozvaděčů | 6 | ks | 0 | 25000 | 150000
10. |  | Doprava osob a materiálu | 1 | ks | 0 | 250000 | 250000
11. |  | Stavební pomocné práce a konstrukce | 1 | ks | 0 | 500000 | 500000
12. |  | Funkční zkoušky | 1 | ks | 0 | 110000 | 110000
13. |  | Oživení systémů | 1 | ks | 0 | 30000 | 30000
14. |  | Zaškolení obsluhy | 12 | hod | 0 | 550 | 6600
[5 empty] | Materiál | Montáž | Celkem
|  | CENA CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 16227536
Objekt SO02 - Novostavba
Čís.pol. | Ceník.pol. | Specifikace materiálu - kabely | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem
1. | 210 81-0045 | Běžné kabely průřezu do2,5mm | 29000 | m | 20 | 20 | 1160000
2. | 210 81-0045 | Běžné kabely průřezu 2,5-10mm | 8000 | m | 150 | 40 | 1520000
3. | 3. | Běžné kabely průřezu 10-50mm | 2800 | m | 500 | 80 | 1624000
4. | 4. | Běžné kabely průřezu nad 50mm | 920 | m | 2000 | 160 | 1987200
5. | 5. | Bezhalogenové kabely průřezu do2,5mm | 4800 | m | 30 | 20 | 240000
6. | 6. | Bezhalogenové kabely průřezu 2,5-10mm | 1400 | m | 200 | 40 | 336000
7. | 7. | Bezhalogenové kabely průřezu 10-50mm | 500 | m | 650 | 80 | 365000
8. | 210 81-0056 | Bezhalogenové kabely průřezu nad 50mm | 380 | m | 2500 | 160 | 1010800
9. |  | Kabely s funčkní schopností při požáru průřezu do2,5mm | 6800 | m | 50 | 20 | 476000
10. |  | Kabely s funčkní schopností při požáru průřezu 2,5-10mm | 2100 | m | 300 | 40 | 714000
11. |  | Kabely s funčkní schopností při požáru průřezu 10-50mm | 800 | m | 1000 | 80 | 864000
12. |  | Kabely s funčkní schopností při požáru průřezu nad 50mm | 700 | m | 3500 | 160 | 2562000
13. |  | Kabely signalizační | 2200 | m | 30 | 20 | 110000
14. |  | Kabely ochranného pospojování průžezu do 16mm | 4200 | m | 80 | 30 | 462000
15. |  | Kabely ochranného pospojování průžezu nad 16mm | 1700 | m | 350 | 60 | 697000
Čís.pol. | Ceník.pol. | Specifikace materiálu - svítidla vč. zdrojů | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem
1. |  | Přisazené/nástěnné LED svítidlo 20W, 2000lm, 4000K | 220 | ks | 3000 | 300 | 726000
2. |  | LED svítidlo do technických prostorů, kulaté, 20W, 4000K | 70 | ks | 2000 | 300 | 161000
3. |  | Průmyslové LED svítidlo přisazené, 20W, 4000K | 140 | ks | 1800 | 300 | 294000
4. |  | Průmyslové LED svítidlo přisazené, 40W, 4000K | 100 | ks | 2200 | 300 | 250000
5. |  | Kancelářské svítidlo 50W, 4000K | 140 | ks | 5000 | 300 | 742000
6. |  | Svítidlo pro osvětlení sálu 100W, 4000K | 70 | ks | 20000 | 500 | 1435000
7. |  | Venkovní svítidlo nad vchody | 25 | ks | 3000 | 300 | 82500
8. |  | Nouzové svítidlo protipanické, 60min | 170 | ks | 2000 | 400 | 408000
9. |  | Nouzové svítidlo 60min, s piktogramem | 93 | ks | 2000 | 400 | 223200
10. |  | Ostatní příslušenství ke svítidlům | 1 | ks | 250000 | 100000 | 350000
Čís.pol. | Ceník.pol. | Specifikace materiálu - žlaby | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem
1. |  | Kabelový 50/50, uchycení do zdi/stropu včetně příslušenství | 680 | m | 400 | 100 | 340000
2. |  | Kabelový žlab 200/100, uchycení do zdi/stropu včetně příslušenství | 470 | m | 600 | 150 | 352500
3. |  | Kabelový žlab 300/100, uchycení do zdi/stropu včetně příslušenství | 240 | m | 800 | 200 | 240000
4. |  | Kabelový žlab 500/100, uchycení do zdi/stropu včetně příslušenství | 220 | m | 1000 | 250 | 275000
5. |  | Kabelový rošt šířky 200mm pro uložení kabelů v instalační šachtě | 70 | m | 760 | 200 | 67200
6. |  | Kabelový rošt šířky 500mm pro uložení kabelů v instalační šachtě | 70 | m | 1050 | 250 | 91000
7. |  | Kabelový žlab 50/50, pro vedení kabelů na střeše, včetně podpěr, víka a veškerého příslušenství | 120 | m | 310 | 150 | 55200
8. |  | Normovaný kabelový žlab 100/60 s požární odolností P-60R | 350 | m | 880 | 200 | 378000
9. |  | Normovaný kabelový žlab 200/110 s požární odolností P-60R | 220 | m | 1470 | 250 | 378400
10. |  | Normovaný kabelový rošt šířky 100 pro uložení požárních kabelů v instalační šachtě | 45 | m | 990 | 200 | 53550
11. |  | Protipožární obložení kabelového žlabu 200/100 EI 30DP1 | 20 | m | 11000 | 2000 | 260000
12. |  | Protipožární obložení kabelového žlabu 500/100 EI 30DP1 | 10 | m | 17000 | 3000 | 200000
13. |  | Kabelové příchytky | 8000 | ks | 15 | 10 | 200000
14. |  | Kabelové příchytky pro kabely s požární odolností | 6000 | ks | 25 | 15 | 240000
Čís.pol. | Ceník.pol. | Specifikace materiálu - vypínače,zásuvky, apod ... | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem
1. | 210 11-0001 | Ovladač osvětlení 230V/10A | 350 | ks | 300 | 150 | 157500
2. |  | Pohybové čidlo | 80 | ks | 700 | 250 | 76000
3. |  | Soumrakový spínač | 1 | ks | 1100 | 200 | 1300
4. |  | Havarijní tlačítko Central/Total stop s aretací za sklem | 2 | ks | 650 | 300 | 1900
5. |  | Zásuvka 230V/16A | 246 | ks | 250 | 150 | 98400
6. |  | Zásuvka 230V/16A, s přepěťovou ochranou | 53 | ks | 1000 | 150 | 60950
7. |  | Zásuvka 230V/16A, IP44 | 78 | ks | 510 | 200 | 55380
8. |  | Zásuvka 400V/16A, IP44 | 34 | ks | 780 | 170 | 32300
9. |  | Podlahová krabice včetně výzboje | 15 | ks | 5300 | 1500 | 102000
10. |  | Zásuvková skříň se zásuvkou 230V/16A a proudovým chráničem pro osazení na střešní zahrádce | 19 | ks | 4970 | 1200 | 117230
11. | 210 19-0012 | Rámečky pro instalační přístroje, kompletní dodávka | 1 | kpl | 70000 | 30000 | 100000
Čís.pol. | Ceník.pol. | Specifikace materiálu - trubky,krabice,konstr.,lišty.... | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem
1. |  | Trubka instalační BSSL 25 IEC (bílá) | 1800 | m | 28 | 20 | 86400
2. |  | Trubka instalační BSSL 32 IEC (bílá) | 1200 | m | 34 | 22 | 67200
3. |  | Příchytky HFCL 25 (bílá) | 1800 | ks | 5 | 10 | 27000
4. |  | Příchytky HFCL 32 (bílá) | 1200 | ks | 6 | 10 | 19200
5. |  | Trubka ohebná, do betonu pr.25 | 3500 | m | 24 | 15 | 136500
6. |  | Trubka ohebná, do betonu pr.32 | 2400 | m | 27 | 15 | 100800
7. |  | Trubka ohebná, do betonu pr.50 | 690 | m | 38 | 20 | 40020
8. |  | Trubka ohebná, do betonu pr.63 | 340 | m | 51 | 20 | 24140
9. |  | Trubkování v monolitických konstrukcích pro instalační prvky na chodbách, v komercích a vbytech | 1 | kpl | 300000 | 50000 | 350000
10. |  | UV stabilní chránička 50mm pro vedení kabelů na střeše | 200 | m | 98 | 50 | 29600
11. |  | Krabice přístrojová KP 68 | 700 | ks | 9 | 60 | 48300
12. |  | Krabice přístrojová hluboká KPR 68 | 70 | ks | 17 | 80 | 6790
13. |  | Krabice instalační KO125 | 40 | ks | 143 | 90 | 9320
14. |  | Krabice odbočná svorková KO 68 vč.svorek a víčka | 80 | ks | 65 | 100 | 13200
15. |  | Krabice instalační nad podhled se svorkovnicí | 160 | ks | 88 | 90 | 28480
16. |  | Krabice instalační se svorkovnicí, s požární odolností pro spojení kabelů s požární odolností | 35 | ks | 241 | 110 | 12285
17. |  | Instalační lišta vkládací 11x10, vč.úchytů | 800 | m | 23 | 15 | 30400
18. |  | Instalační lišta vkládací 18x13, vč.úchytů | 500 | m | 37 | 15 | 26000
19. |  | Instalační lišta vkládací 24x22, vč.úchytů | 250 | m | 54 | 20 | 18500
20. |  | Instalační lišta vkládací 40x15, vč.úchytů | 110 | m | 77 | 20 | 10670
21. |  | Protipožární utěsnění prostupu kabelu přes PÚ | 60 | ks | 800 | 400 | 72000
22. |  | Protipožární utěsnění prostupu kabelového svazku přes PÚ | 27 | ks | 3500 | 1200 | 126900
23. |  | Protipožární utěsnění prostupu vertikální kabelové trasy podlahou | 14 | ks | 4000 | 1500 | 77000
24. |  | Protipožární utěsnění prostupu kabelu přes stropní desku | 28 | ks | 1000 | 500 | 42000
25. |  | Rozvodnice IP65, se svodičem bleskových proudů 1+1, pro napojení kabelových rozvodů prostupujících do venkovního prostředí | 8 | ks | 4800 | 1800 | 52800
26. |  | Rozvodnice IP65, se svodičem bleskových proudů 3+1, pro napojení kabelových rozvodů prostupujících do venkovního prostředí | 5 | ks | 6600 | 1900 | 42500
Čís.pol. | Ceník.pol. | Specifikace materiálu - rozvaděče | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem
1. |  | Rozvaděč R.H - skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka | 1 | ks | 480000 | 140000 | 620000
2. |  | Rozvaděč R.C - skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka včetně kontrolního měření a návrhu | 1 | ks | 100000 | 30000 | 130000
3. |  | Rozvaděč R.GASTRO - skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka | 1 | ks | 290000 | 90000 | 380000
4. |  | Rozvaděč R.VS - skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka | 1 | ks | 35000 | 11000 | 46000
5. |  | Rozvaděč R.POKLADNA - skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka | 1 | ks | 42000 | 15000 | 57000
6. |  | Rozvaděč R.FOYER - skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka | 1 | ks | 38000 | 13000 | 51000
7. |  | Rozvaděč R.JEVIŠTĚ - skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka | 1 | ks | 95000 | 33000 | 128000
8. |  | Rozvaděč R.SÁL - skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka | 1 | ks | 84000 | 27000 | 111000
9. |  | Rozvaděč R.ZKUŠEBNA - skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka | 1 | ks | 27000 | 10000 | 37000
10. |  | Rozvaděč R.DIVADLO - skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka | 1 | ks | 67000 | 23000 | 90000
11. |  | Rozvaděč R.K - skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka | 1 | ks | 65000 | 22000 | 87000
12. |  | Rozvaděč R.B - skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka | 1 | ks | 28000 | 11000 | 39000
13. |  | Kompletní systém CBS pro nouzové osvětlení | 1 | ks | 1000000 | 200000 | 1200000
14. |  | Rozvaděč UPFD - certifikovaný systém pro požárně-bezpečnostní zařízení. Skříň s požární odolností včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka včetně detailního návrhu od dodavatele | 1 | ks | 3500000 | 900000 | 4400000
Čís.pol. | Ceník.pol. | Specifikace materiálu - bleskosvod a uzemnění | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem
1. |  | Pospojovací vedení AlMgSi d=8mm, včetně podpěr | 250 | m | 100 | 30 | 32500
2. |  | Svorka | 100 | ks | 60 | 20 | 8000
3. |  | Jímací stožár celkové výšky 4,2m pro vodiče s ekvivalentem dostatečné vzdálenosti 75cm, včetně veškerého příslušenství | 8 | ks | 18700 | 2500 | 169600
4. |  | Vodič s ekvivalentem dodtatečné vzdálenosti 75cm, šedý 23mm (skutečná délka se musí upravit dle aktuální situace na stavbě a v koordinaci s dodavatelem systému) | 450 | m | 1366 | 130 | 673200
5. |  | Ukončovací sada vodiče s ekvivalentem dodtatečné vzdálenosti 75cm, šedý 23mm, pro propojení dvou jímacích stožárů | 9 | ks | 1854 | 500 | 21186
6. |  | Ukončovací sada vodiče s ekvivalentem dodtatečné vzdálenosti 75cm, šedý 23mm, pro propojení jímacího stožáru a zkušební svorky | 8 | ks | 1897 | 500 | 19176
7. |  | Ekvipotenciální svorkovnice v UV stabilní krabici na střeše | 1 | ks | 891 | 200 | 1091
8. |  | Podpěra vodiče s ekvivalentem dodtatečné vzdálenosti 75cm | 500 | ks | 134 | 30 | 82000
9. |  | Krabice do fasády pro zkušební svorku pro vodiče s ekvivalentem dodtatečné vzdálenosti 75cm, včetně nerezové zkušební svorky a čísla svodu | 8 | ks | 2741 | 650 | 27128
10. |  | Zabezpečení přechodu vodiče s ekvivalentem dodtatečné vzdálenosti 75cm přes atiku proti poškození (např. při manipulaci, nebo větru) | 8 | ks | 200 | 300 | 4000
11. |  | Tabulka s nápisem "Pozor, ekvipotenciální vyrovnání vodičů HVI, neslouží jako jímací vedení!" | 2 | ks | 450 | 50 | 1000
12. |  | Měření Skutečných délek vodičů s ekvivalentem dostatečné vzdálenosti, výšky antén a případná úprava projektu a provedení | 1 | kmpl | 5000 | 2000 | 7000
13. |  | Materiál a nářadí pro montáž systému s ekvivalentem dostatečné vzdálenosti | 1 | kmpl | 7000 | 0 | 7000
14. |  | Výchozí revize bleskosvodu | 18 | hod | 0 | 650 | 11700
15. |  | Koordinace prací s ostatními profesemi | 8 | hod | 0 | 550 | 4400
16. |  | Průběžná fotodokumentace zakládání uzemnění | 1 | kpl | 0 | 3500 | 3500
17. |  | Ekvipotenciální přípojnice | 8 | ks | 470 | 100 | 4560
18. |  | Zemnící pásek FeZn 30x4mm | 500 | m | 100 | 60 | 80000
19. |  | Svorka pro spojení pásku | 110 | ks | 60 | 40 | 11000
20. |  | Svorka pro spojení pásku a drátu | 74 | ks | 60 | 40 | 7400
21. |  | Zemnící drát nerez V4A 10mm | 130 | m | 223 | 50 | 35490
22. |  | Podpěra zemnícího drátu do kolmého zdiva | 50 | ks | 43 | 40 | 4150
23. |  | Antikorozní ochrana na přechodu ze země, betonu, vzduchu | 1 | kpl | 30000 | 10000 | 40000
24. |  | Podpěra zemnícího pásku pro zalití do betonu | 500 | ks | 18 | 5 | 11500
Čís.pol. | Ceník.pol. | Specifikace materiálu - ostatní mont. práce a materiál | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem
1. |  | Zapojení vývodu do 3x4 | 560 | ks | 6 | 25 | 17360
2. |  | Zapojení vývodu do 5x10 | 160 | ks | 11 | 40 | 8160
3. |  | Zapojení vývodu nad 5x10 | 50 | ks | 17 | 80 | 4850
4. |  | Zapojení zařízení TZB | 75 | ks | 0 | 300 | 22500
5. |  | Odlehčení tahu všech kabelů vedoucích ze stropu a v šachtách | 1 | ks | 80000 | 35000 | 115000
6. |  | Svorka na potrubí BERNARD | 50 | ks | 45 | 30 | 3750
7. |  | Svorka na umyvadlové baterie | 33 | ks | 60 | 30 | 2970
8. |  | Prostupy stropem | 20 | ks | 0 | 2000 | 40000
9. |  | Vrtání průměrem 2cm v betonu/zdi | 80 | ks | 0 | 150 | 12000
10. |  | Vrtání průměrem 4cm v betonu/zdi | 30 | ks | 0 | 300 | 9000
11. |  | Sekání rýh ve zdi 3x5 cm | 150 | m | 0 | 50 | 7500
12. |  | Sekání rýh ve zdi 5x5 cm | 80 | m | 0 | 80 | 6400
13. |  | Sekání rýh ve zdi 10x5 cm | 40 | m | 0 | 120 | 4800
Čís.pol. | Ceník.pol. | Specifikace materiálu - fotovoltaická výrobna | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem
1. |  | FV panel monokrystalický 400Wp | 190 | ks | 4300 | 500 | 912000
2. |  | Střídač 75kW | 1 | ks | 149000 | 37000 | 186000
3. |  | Kabel Solar Cable 10mm | 700 | m | 94 | 25 | 83300
4. |  | Nastavení propojovacího kabelu 1m (Solar Cable 10 + konektory) | 32 | ks | 178 | 30 | 6656
5. |  | Kabely silnoproudé | 200 | m | 500 | 85 | 117000
8. |  | Plný kabelový žlab 50x50 pro venkovní vedení, včetně uchycení ke konstrukci FVE | 250 | m | 280 | 100 | 95000
9. |  | Rozvaděč FVE | 1 | ks | 89000 | 27000 | 116000
10. |  | Nosná konstrukce pro uchycení panelů | 1 | ks | 300000 | 80000 | 380000
11. |  | Pomocný montážní materiál (svorky, šrouby, pásky, konektory, apod.) | 1 | ks | 25000 | 8000 | 33000
12. |  | Oživení systému | 1 | ks | 0 | 6000 | 6000
13. |  | Funkční zkoušky | 1 | ks | 0 | 3000 | 3000
14. |  | Zaškolení obsluhy | 1 | ks | 0 | 2000 | 2000
15. |  | Výchozí revize | 1 | ks | 0 | 8000 | 8000
16. |  | Výstražné cedulky a nápisy | 1 | ks | 500 | 200 | 700
17. |  | Doprava materiálu | 1 | ks | 0 | 5000 | 5000
18. |  | Doprava osob | 1 | ks | 0 | 5000 | 5000
19. |  | Pomocné stavební práce a prostupy | 1 | ks | 4000 | 2000 | 6000
20. |  | Montáž a ostatní související činnosti (žádosti, připojení, apod.) | 1 | ks | 0 | 10000 | 10000
Čís.pol. | Ceník.pol. | Specifikace materiálu - trafostanice | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem
1. |  | Rozvaděč RVN - kompletní dodávka | 1 | ks | 300000 | 100000 | 400000
2. |  | Rozvaděč RNN - kompletní dodávka | 1 | ks | 120000 | 30000 | 150000
3. |  | Transformátor 630kVA | 1 | ks | 650000 | 100000 | 750000
4. |  | Skříň USM | 1 | ks | 35000 | 12000 | 47000
5. |  | Kabelový kanál | 1 | ks | 80000 | 20000 | 100000
6. |  | Prostupy vedení VN | 1 | ks | 12000 | 3000 | 15000
7. |  | Kabelové vedení VN | 1 | ks | 120000 | 30000 | 150000
8. |  | Kabelové vedení NN do RH | 1 | ks | 400000 | 30000 | 430000
9. |  | Technické vybavení trafostanice | 1 | ks | 50000 | 10000 | 60000
Čís.pol. | Ceník.pol. | Specifikace materiálu - areálové osvětlení | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem
1. |  | Sloupkové svítidlo, včetně osazení | 11 | ks | 8000 | 2000 | 110000
2. |  | Kabelové propojení | 1 | ks | 15000 | 3000 | 18000
3. |  | Ovládání AO | 1 | ks | 5000 | 1000 | 6000
Čís.pol. | Ceník.pol. | Specifikace materiálu - úprava distribučního vedení | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem
1. |  | Poplatek za připojení | 1 | ks | 300000 | 0 | 300000
Čís.pol. | Ceník.pol. | Specifikace materiálu - ostatní | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem
1. |  | Odvoz odpadu | 1 | ks | 0 | 150000 | 150000
2. |  | Ekologická likvidace odpadu | 1 | ks | 0 | 60000 | 60000
3. |  | Připojování technologického zařízení | 1 | kmpl | 0 | 120000 | 120000
4. | 210 28-0010 | Výchozí revize po ukončení montáže, včetně vypracovaného plánu a četnosti dlaších revizí | 100 | hod | 0 | 650 | 65000
5. |  | Prováděcí a dílenská dokumentace potřebných detailů | 1 | ks | 0 | 350000 | 350000
6. |  | Dokumentace skutečného provedení s detailním dokumentem popisujícím všechny vývody z rozvaděčů. Včetně přehledových schémat, které budou umístěny přímo v jednotlivých rozvaděčích. | 1 | ks | 0 | 170000 | 170000
7. |  | Posouzení TIČR | 1 | ks | 100000 | 0 | 100000
8. |  | Koordinace s ostatními profesemi | 100 | hod | 0 | 550 | 55000
9. |  | Termovize rozvaděčů | 11 | ks | 0 | 25000 | 275000
10. |  | Doprava osob a materiálu | 1 | ks | 0 | 250000 | 250000
11. |  | Stavební pomocné práce a konstrukce | 1 | ks | 0 | 500000 | 500000
12. |  | Funkční zkoušky | 1 | ks | 0 | 110000 | 110000
13. |  | Oživení systémů | 1 | ks | 0 | 30000 | 30000
14. |  | Zaškolení obsluhy | 12 | hod | 0 | 550 | 6600
[5 empty] | Materiál | Montáž | Celkem
|  | CENA CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 38720642