## Specifikace
VAE SPRINKLERS, s.r.o.
Náměstí J. Gagarina 233/1, 710 00 Ostrava
vae.sprinklers@vaesprinklers.cz
www.vaesprinklers.cz
Kulturní centrum Dvůr Králové
Revitalizace areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem
Rozpočet - investiční odhad
2022-11-01
Poznámka:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, dopravu, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení
Číslo pol. | POPIS VÝKONU | Jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
1. | SO02+SO03 - Strojovna a nádrž SHZ |  |  |  | 0
1.01 | Hlavní ponorné elektro čerpadlo Q = 2520 l/min, p = 6 bar | kpl | 1 |  | 0
1.02 | Záložní ponorné elektro čerpadlo Q = 2520 l/min, p = 6 bar | kpl | 1 |  | 0
1.03 | Doplňovací ponorné elektro čerpadlo Q = 30 l/min, p = 10 bar | kpl | 1 |  | 0
1.04 | Plovákový ventil DN50 | kpl | 2 |  | 0
1.05 | Zpětná klapka DN150 | ks | 2 |  | 0
1.06 | Zpětná klapka DN100 | ks | 1 |  | 0
1.07 | Uzavírací motýlová klapka DN150 | ks | 4 |  | 0
1.08 | Uzavírací motýlová klapka DN100 | ks | 1 |  | 0
1.09 | Uzavírací motýlová klapka DN80 | ks | 1 |  | 0
1.10 | Uzavírací motýlová klapka DN50 | ks | 1 |  | 0
1.11 | Tlakový spínač doplňovacího čerpadla | kpl | 1 |  | 0
1.12 | Tlakový spínač hlavního čerpadla | kpl | 1 |  | 0
1.13 | Tlakový spínač záložního čerpadla | kpl | 1 |  | 0
1.14 | Měrná clona DN150 | ks | 1 |  | 0
1.15 | Uzavírací šoupě DN200 | ks | 1 |  | 0
1.16 | Uzavírací šoupě DN150 | ks | 1 |  | 0
1.17 | Pomocné ocelové konstrukce | kg | 250 |  | 0
1.18 | Drobné armatury do DN50 | kpl | 10 |  | 0
1.19 | Flow Switch DN50 | ks | 1 |  | 0
1.20 | Rozdělovač připojení mobilní techniky DN100 délky 0.6m včetně 2 spojek B75, pozinkovaný | kpl | 1 |  | 0
1.21 | Rozdělovač SHZ DN200 délky 6m včetně 7 návarků, lakovaný | kpl | 1 |  | 0
1.22 | Zemní potrubí DN200 vč. fitinek, tvarovek, spojek a signalizačního kabelu, BEZ VÝKOPOVÝCH PRACÍ (plast) | m | 24 |  | 0
1.23 | Potrubí DN100 pozink vč. závěsů, fitinek, tvarovek, spojek | m | 12 |  | 0
1.24 | Potrubí DN80 pozink vč. závěsů, fitinek, tvarovek, spojek | m | 6 |  | 0
1.25 | Potrubí DN200 vč. nátěrů, závěsů, fitinek, tvarovek, spojek | m | 12 |  | 0
1.26 | Potrubí DN150 vč. nátěrů, závěsů, fitinek, tvarovek, spojek | m | 36 |  | 0
1.27 | Potrubí DN32 vč. nátěrů, závěsů, fitinek, tvarovek, spojek | m | 12 |  | 0
1.28 | Jištění strojovny SHZ (flow switch, potrubí, sprinklery) | m2 | 23 |  | 0
1.29 | Jádrové vrtání prostupů do nádrže (1x DN200, 3xDN150, 1xDN80, 1xDN32) | kpl | 1 |  | 0
1.30 | Těsnění prostupů do nádrže (1x DN200, 3xDN150, 1xDN80, 1xDN32) | kpl | 1 |  | 0
1.31 | Elektro pro SHZ - Silnoproud | kpl | 1 |  | 0
1.32 | Elektro pro SHZ - Slaboproud - strojovna SHZ | kpl | 1 |  | 0
1.33 | Sprinklerpult | kpl | 1 |  | 0
2. | SO01 - Místnost ventilových stanic SHZ |  |  |  | 0
2.01 | Uzavírací motýlová klapka DN200 | ks | 1 |  | 0
2.02 | Uzavírací motýlová klapka DN100 | ks | 6 |  | 0
2.03 | Mokrá ventilová stanice DN100 vč. Nastrojení | kpl | 3 |  | 0
2.04 | Poplachový zvon | kpl | 3 |  | 0
2.05 | Pomocné ocelové konstrukce | kg | 50 |  | 0
2.06 | Drobné armatury do DN50 | kpl | 5 |  | 0
2.07 | Rozdělovač SHZ DN200 délky 3m včetně 6 návarků, lakovaný | kpl | 1 |  | 0
2.08 | Potrubí DN200 vč. nátěrů, závěsů, fitinek, tvarovek, spojek | m | 136 |  | 0
2.09 | Elektro pro SHZ - Slaboproud - místnost ventilových stanic | kpl | 1 |  | 0
3. | SO01 - Rozvody SHZ |  |  |  | 0
3.01 | Patrový uzávěr DN100 sestávající z motýlové klapky, průtokového hlásiče, manometru a odbočky pro test | kpl | 4 |  | 0
3.02 | Glykolová sestava (2x uzavírací ventil DN100, 1x zpětná klapka DN100, 2x manometr, 1x expanzní nádoba 6l s pojišťovacím ventilem, 4x kulový kohout DN25) | kpl | 1 |  | 0
3.03 | Jištěná plocha - max 12 m2/sprinkler (garáže a technická zázemí) | m2 | 2500 |  | 0
3.04 | Jištěná plocha - max 12 m2/sprinkler (buď pouze strop, ale pohledová záležitost nebo pouze podhledové jištění) | m2 | 4200 |  | 0
3.05 | Jištěná plocha - max 9 m2/sprinkler (sklady) | m2 | 500 |  | 0
4. | Ostatní |  |  |  | 0
4.01 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
4.02 | Provedení proplachu, napuštění a tlakových zkoušek potrubí | kpl | 3 |  | 0
4.03 | Provedení závěrečných revizí, funkčních zkoušek a zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
4.04 | Realizační a dílenská dokumentace | kpl | 1 |  | 0
4.05 | Dokumentace skutečného provedení vč. předávací dokumentace | kpl | 1 |  | 0