Zadavatel

Město Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

IČO 00277819

Dodatečné informace č. 4 zadavatele k zadávacím podmínkám dle ustanovení § 49 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení s názvem

„ Zateplení mateřských škol - město Dvůr Králové nad Labem“

Dne 27. 2. 2013 byla zadavateli doručena žádost uchazeče o poskytnutí dodatečných informací dle § 49 zákona v následujícím znění:

Dotaz č. 1

jako uchazeči ve výběrovém řízení žádáme o zodpovězení těchto dotazů :

MŠ Elišky Krásnohorské:

- výpis prvků – ozn. 20- komůrkové polykarbonátové desky – nejsou v pol. rozpočtu

- V technické zprávě je požadováno čištění koberce, v pol. rozpočtu ale chybí

- Pokud je požadována likvidace původních oken, pak schází položka za poplatek za skládku – sklo, příp. likvidace oken

Odpověď

Ad 1.)  Došlo k opomenutí a položka vnitřní okno z komůrkového polykarbonátu  opravdu patří i do výkazu výměr. Tato položka byla  uvedena  na dvou místech projektové dokumentace (v technické zprávě SO 01 bod 3 i ve výpisu prvků), ale omylem nebyla uvedena ve výkazu výměr. Z tohoto důvodu je třeba zmíněnou položku zahrnout do nabídkové ceny (ve výkazu výměr položka č. 159). V příloze je pro upřesnění výkaz výměr znovu uveden.

Ad 2.)  Čištění koberce je v rozpočtu zahrnuto v položce č. 63 – Vyčištění budov bytové a občanské výstavby  při výšce podlaží do 4 m.

Ad 3.) Likvidace oken (materiálu oken) je celkově zahrnuta v položce č. 82 – Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce

Ve Dvoře Králové nad Labem dne  01.03.2013