Plán kontrolních prohlídek:

KANALIZACE DVŮR KRÁLOVÉ n. L. - VERDEK

1.	Kontrola kanalizačních stok před zásypem

2.        Kontrola základové spáry ČS1

3.        Kontrola při provádění zkoušek vodotěsnosti ČS1, stok a výtlaků

4.        Kontrola před uvedením do zkušebního provozu