## Soupis položek+
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
ozn.stavby: Město DK
název akce: Stavební úpravy požární zbrojnice Verdek
objekt: Silnoproudá elektrotechnika a ochrana před bleskem
označení rozvaděče: RH
popis rozvaděče: zapuštěný
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | recyklace | recy Suma
Rozpis rozvaděče RH
1 | 766115 | skříň zapuštěná IP30 500x1030x127 144MD | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 788211 | montážní přístrojový rošt s lištami | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | 781176 | lišta propojovací CU 3/16mm2 | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | 784451 | svorkovnice rozbočovací 16/6 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | 784453 | rozpojovací můstek N12 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | 784458 | ochranná přípojnice HOP | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | 173105 | vodič CYA 1,5 /H07V-K/ | m | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | 173108 | vodič CYA 6 /H07V-K/ | m | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | 173110 | vodič CYA 16 /H07V-K/ | m | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | 471026 | svodič přepětí SPD TI-TII TNC | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | 415066 | vypínač 3P/100A | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | 434302 | jistič 1B/6A 10kA | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | 434303 | jistič 1B/10A 10kA | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | 434304 | jistič 1B/16A 10kA | ks | 14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | 435004 | jistič 3B/20A 10kA | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16 | 435005 | jistič 3B/25A 10kA | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 435007 | jistič 3B/40A 10kA | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 438012 | proudový chránič s jističem 2B/10A 30mA | ks | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | 438013 | proudový chránič s jističem 2B/16A 30mA | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
20 | 438801 | proudový chránič 4P-40A-30mA | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
21 | 461111 | relé pomocné 230V AC 3P | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
22 | 462211 | relé časové cyklovač 230V AC | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
23 | 462212 | relé časové spožděný návrat 15 min 230V AC | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
24 | 441111 | stykač 1P 230V AC 20A | 247 | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
25 | 450301 | ovladač tlačítkový 1Z do dveří | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  |  | 0
Datum: 18.05.2024
Vypracoval: |  | Mikeš