## Soupis položek+
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
ozn.stavby: Město DK
název akce: Stavební úpravy požární zbrojnice Verdek
objekt: Silnoproudá elektrotechnika a ochrana před bleskem
označení rozvaděče: RE
popis rozvaděče: zapuštěný
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | recyklace | recy Suma
Rozpis rozvaděče RE
1 | 761302 | skříň zapuštěná 500x1055x250 IP43 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 788111 | montážní panel pro 2.elektroměry | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | 435009 | jistič 3B/25A 10kA | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | 434302 | jistič 1B/6A 10kA | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | 784461 | svorkovnice rozbočovací | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | 784111 | svorka řadová RSA 2,5 A | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | 784115 | svorka řadová RSA 16 A | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | 784451 | svorkovnice PEN | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | 171105 | vodič CY 1,5 /H07V-U/ | m | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | 171110 | vodič CY 16 /H07V-U/ | m | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  |  | 0
Datum: 18.05.2024
Vypracoval: |  | Mikeš