Odpovědi k doplňujícím otázkám týkajících se výběrového řízení pro zhotovitele nové expozice Městského muzea Dvůr Králové nad Labem „Tradice a výroba vánočních ozdob na Královédvorsku“ zaslaných elektronickou formou ze dne 22.8.2013

Ad. A/dotazy k LED osvětlení vitrín

Veškeré odpovědi na zmíněné otázky týkající se osvětlení vitrín jsou patrné z přiložené dokumentace.

Všechna svítidla ve vitrínách musí být cloněná tak, aby při běžných směrech pohledu nebylo možno zahlédnout svítící části svítidel a tím nedocházelo k oslňování návštěvníků.

Stmívání bude provedeno u každé jednotlivé vitríny samostatně, u vitrínového stolu může být jedno stmívání pro celý stůl společné, u šuplíků může být stmívání pro všechny šuplíky společné. Osvětlení každého šuplíku bude spínáno IR bezdotykovým čidlem samostatně.

LED osvětlení musí být opatřeno takovou čočkou/krytem/předsádkou apod., které zamezí vytváření mnohonásobných stínů. Holé či čirým průhledným materiálem kryté diody nejsou proto dovoleny.

Ad. B/dotazy k panelu 2

Řešení osvětlení LED diodami je patrné z přiložené dokumentace.

Instalačními prvky se rozumí takové prvky, které jsou patrné z již předložené dokumentace a libreta expozice (jedná se o vitrínu, která prezentuje dílnu perlaře).

Bezpečnostní zámek III. bezpečnostní třídy není architektem přesně specifikován.

Otvíratelné zasklení sklem FLOAT tl. 8 mm je z důvodu bezpečnosti vhodné nahradit sklem connexovým.

Ad. C/dotazy k panelům vitrína 3-otvíravá, vitrína 4-otvíravá

Zámky mohou být v obou případech osazeny pouze v dolní části panelů.

Ad. D/dotaz k prostoru výstavního stolu 6 a okolních panelů

Otvíratelné zasklení sklem FLOAT tl. 8 mm je z důvodu bezpečnosti vhodné nahradit sklem connexovým.

Okolní stěny kryté MDF deskami tl. 18 mm jsou svými rozměry zcela jasně specifikovány v již předložené dokumentaci.

Ad. E/Výstavní panely s expoziční grafikou

Výstavní panely s expoziční grafikou jsou zcela jasně specifikovány v již předložené dokumentaci.

Ad. F/Celkově nám chybí kotované výkresy půdorysu objektu a v sektoru panelů s expoziční grafikou dokumentace těchto panelů

Předložená výkresová dokumentace obsahuje zcela jasně dané rozměry těchto panelů včetně půdorysu 3. NP objektu. Dále uvádím, že výkresová dokumentace ve formátu dwg, kterou jste taktéž obdrželi, je vykreslena v měřítku 1:1, tudíž je možno si jakékoliv další potřebné rozměry vyvodit.

Ad. G/ dotaz ohledně mobiliáře

Není nám zřejmé, jaký druh mobiliáře považujete za „nejlevnější“ a jaký za „designový“.

Ad. H/ dotaz ohledně instalačních prvků

Pro takto specifické exponáty (skleněné vánoční ozdoby) očekáváme předložení vzorků – návrhů instalačních prvků, které budou instalovány ve výsuvných vitrínách.

Ad. I/ předložení alternativní nabídky materiálového řešení

Souhlasíme s předložením alternativní materiálové varianty řešení – překližka s melaminovým bílým povrchem (včetně dodání vzorku), a to s povrchem hran voskovanými bílou lazurou.