Odpovědi k doplňujícím otázkám týkajících se výběrového řízení pro zhotovitele nové expozice Městského muzea Dvůr Králové nad Labem „Tradice a výroba vánočních ozdob na Královédvorsku“ ze dne 26.8.2013

Ad. 1) V souboru "Výkaz výměr EXPOZICE.xls" jsou uvedená  svítidla pro osvětlení expozice L2, L3 a L4 zcela shodnými parametry (13W 870lm 3000K) bez dalšího upřesnění jakým zůsobem se odlišují. Prosíme o upřesnění rozdílů.

Odpověď:

K požadovanému upřesnění došlo dodatečnou informací uvedenou v souboru "2013_02_10_Kniha svitidel - Dvůr K".

Ad. 2) Dodatečnou informací uvedenou v souboru "2013_02_10_Kniha svitidel - Dvůr K" došlo k upřesnění tím způsobem, že svítidla L2 a L4 jsou opět opatřena zcela shodným popisem. V tabulce u tohoto popisu je uvedeno: "refeferenční křivka svítivosti:" avšak tato křivka chybí - je možné, že se liší touto křivkou, avšak 3) to je jen dohad. Prosíme u uvedení chybějících křivek svítivostí a upřesnění rozdílů mezi typem L2 a L4.

Odpověď:

Chybějící křivka svítivosti je uvedena zde:

Odpověď:

Svítidla L2 a L4 jsou stejných parametrů – jedná se osvítidlo s asymetrickou distribucí světla typy „wallwasher“. Zde je důležité dodržení minimálních hodnot osvětlenosti stěny a její rovnoměrnosti. Průměrná osvětlenost stěny je navržena na přibližně 180 lx.

Ad. 4) V tomtéž souboru jsou u typu L1 a L3 uvedeny referenční křivky zcela konkrétního svítidla. Požadavkem na dodání svítidla se zcela shodnými parametry by bylo výběrové řízení vypsáno na jeden konkrétní výrobek. Požadujete dodat tento konkrétní výrobek, nebo je možno nabídnou alternativní výrobky splňující prvotní účel a to osvětlení expozice v rozsahu v jakém to dělají výrobky uvedené v zadávací dokumentaci?

Odpověď:

Fotometrické údaje uvedené v zadávací dokumentaci jsou pouze informativní. Uvádějí pouze příklad svítidla jímž by bylo možno expozici vhodně osvětlit. Svítidla mohou být dodána od libovolného výrobce, musí však expozici osvětlit obdobně jako by ji osvětlila svítidla s uvedenými parametry.

Ad. 5) V souboru "Výkaz výměr EXPOZICE.xls" je dále uveden pod položkou 16 "Osvětlení L5" Track White (v překladu pravděpodobně Bílá Lišta) v počtu 13ks.

Odpověď:

L5 – jedná se o zapuštěnou 3okruhovou lištu bílou. Délka 3m.