## Soupis položek+
ozn.stavby: Město DK
název akce: Rekonstrukce školy J.A.Komenského pro účely MÚ DK.
objekt: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA.
Výkaz výměr
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Dodávky zařízení
1 | 721244 | skříň SS200/NVE1P-C | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | Z | * |  | DE
2 | 0 | SCHRACK M2000 ozn.HR-E | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | DE
3 | 0 | SCHRACK M2000 ozn.RP1.1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | DE
4 | 0 | SCHRACK M2000 ozn.RS1.1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | DE
|  | součet | [5 empty] | 0 |  |  |  | DE
Materiál elektromontážní
|  | Instalační materiál | [8 empty] | H | ME
5 | 321112 | trubka ohebná PVC 16mm 2316E | m | 470 |  |  | 0 | 0 | S | * | H | ME
6 | 321113 | trubka ohebná PVC 23mm 2320E | m | 285 |  |  | 0 | 0 | S | * | H | ME
7 | 321116 | trubka ohebná PVC 36mm 2336 | m | 136 |  |  | 0 | 0 | S | * | H | ME
8 | 340211 | parapetní kanál PK 140x70 | m | 66 |  |  | 0 | 0 | S | * | H | ME
9 | 340202 | /PK140x70D/ kryt koncový 8461 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | S | * | H | ME
10 | 340202 | přepážka PK 140x70 | ks | 66 |  |  | 0 | 0 | S | * | H | ME
11 | 340203 | /PK140x70D/ kryt spojovací 8462 | ks | 28 |  |  | 0 | 0 | S | * | H | ME
12 | 363011 | žlab MERKUR 50/50 GZ rozteč podpěr cca.2,0m | m | 54 |  |  | 0 | 0 | S | * | H | ME
13 | 363023 | žlab MERKUR 200/100 GZ rozteč podpěr cca.1,6m | M | 56 |  |  | 0 | 0 | S | * | H | ME
14 | 363121 | nosník NZM 50 GZ pro žlab 50/50 M1+M2 | Ks | 54 |  |  | 0 | 0 | S | * | H | ME
15 | 363124 | nosník NZM 200 GZ pro žlab 200/50; 200/100 M1+M2 | Ks | 56 |  |  | 0 | 0 | S | * | H | ME
16 | 363272 | šroub M6x20 6ti hran GZ | Bal | 14 |  |  | 0 | 0 | S | * | H | ME
17 | 363087 | přepážka žlab MERKUR 200x100 | Ks | 56 |  |  | 0 | 0 | S | * | H | ME
18 | 311111 | krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 | ks | 115 |  |  | 0 | 0 | S | * | H | ME
19 | 340231 | /kanál PK/ krabice přístrojová PK | ks | 48 |  |  | 0 | 0 | S | * | H | ME
20 | 311111 | krabice přístrojová KPR68 | ks | 53 |  |  | 0 | 0 | S | * | H | ME
21 | 311116 | krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68 | ks | 46 |  |  | 0 | 0 | S | * | H | ME
22 | 311315 | krabice odbočná kruhová KO97/5 vč.KO97V | ks | 83 |  |  | 0 | 0 | S | * | H | ME
23 | 311325 | krabice odbočná KO125 vč.KO125V | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | S | * | H | ME
24 | 311331 | skříň rozvodná KT250 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | S | * | H | ME
25 | 312911 | krabicová rozvodka ACIDUR 6455-11 | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | S | * | H | ME
26 | 784233 | třmen Vsvorky 5845 do 240mm2 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | Z |  | H | ME
27 | 932 | ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka) | m2 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | S |  | H | ME
|  | dílčí součet | [9 empty] | ME
|  | Kabely | [8 empty] | K | ME
28 | 101005 | kabel CYKY 2x1,5 | m | 168 |  |  | 0 | 0 | S | * | K | ME
29 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 1230 |  |  | 0 | 0 | S | * | K | ME
30 | 101305 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 162 |  |  | 0 | 0 | S | * | K | ME
31 | 101505 | kabel CYKY 12x1,5 | m | 23 |  |  | 0 | 0 | S | * | K | ME
32 | 101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 1470 |  |  | 0 | 0 | S | * | K | ME
33 | 101306 | kabel CYKY 5x2,5 | m | 36 |  |  | 0 | 0 | S | * | K | ME
34 | 101307 | kabel CYKY 5x4 | m | 27 |  |  | 0 | 0 | S | * | K | ME
35 | 101309 | kabel CYKY 5x10 | m | 53 |  |  | 0 | 0 | S | * | K | ME
36 | 101313 | kabel 1kV CYKY 5x50 | m | 36 |  |  | 0 | 0 | S | * | K | ME
37 | 130105 | kabel 1kV CXKH-V 3x1,5 | m | 168 |  |  | 0 | 0 | S | * | K | ME
38 | 130305 | kabel 1kV CXKH-V 5x1,5 | m | 23 |  |  | 0 | 0 | S | * | K | ME
39 | 173108 | vodič CYA 6 /H07V-K/ | m | 63 |  |  | 0 | 0 | S | * | K | ME
40 | 173111 | vodič CYA 25 /H07V-K/ | m | 39 |  |  | 0 | 0 | S | * | K | ME
41 | 172106 | vodič AY 2,5 | m | 800 |  |  | 0 | 0 | S | * | K | ME
|  | dílčí součet | [9 empty] | ME
|  | Přístroje | [8 empty] | M | ME
42 | 410701 | spínač 10A/250Vstř Swing 3557G-A01340 řazení 1 | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | S | * | M | ME
43 | 410704 | ovladač 10A/250Vstř Swing 3557G-A80340 řazení 1/0 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | S | * | M | ME
44 | 410705 | přepínač 10A/250Vstř Swing 3557G-A05340 řazení 5 | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | S | * | M | ME
45 | 410702 | přepínač 10A/250Vstř Swing 3557G-A06340 řazení 6 | ks | 22 |  |  | 0 | 0 | S | * | M | ME
46 | 410703 | přepínač 10A/250Vstř Swing 3557G-A07340 řazení 7 | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | S | * | M | ME
47 | 410706 | přepínač 10A/250Vstř Swing 3557G-A52340 řazení 6+6 | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | S | * | M | ME
48 | 420163 | zásuvka 16A/250Vstř Swing 5518G-A02349 B1 | ks | 57 |  |  | 0 | 0 | S | * | M | ME
49 | 420166 | zásuvka 2násobná 16A/250Vstř 5592G-C02349 chráněná | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | S | * | M | ME
50 | 419100 | zásuvka 2násobná 16A/250Vstř 5513J-C02357 B1 | ks | 22 |  |  | 0 | 0 | S | * | M | ME
51 | 419100 | zásuvka 2násobná 16A/250Vstř 5513J-C02357 H1 | ks | 34 |  |  | 0 | 0 | S | * | M | ME
52 | 425216 | zásuvka ME 5pól/32A/400V/IP44 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | S | * | M | ME
53 | 410170 | spínač automatic+snímač pohybu Tango 3299A-A12100 | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | S | * | M | ME
|  | dílčí součet | [9 empty] | ME
|  | Svítidla | [8 empty] | N | ME
54 | 509121 | A-svítidlo MODUS LLL600RL2KV3/ND | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | S | * | N | ME
55 | 509001 | B-svítidlo MODUS BRSKO480V3/ND 37W 3500lm IP40 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | S | * | N | ME
56 | 509121 | C-svítidlo MODUS LLL3000RL1KV3/ND 33W 3200lm IP20 | ks | 32 |  |  | 0 | 0 | S | * | N | ME
57 | 509141 | D-svítidlo MODUS IDSA2KN3V1/ND 55W 5500lm IP20 | ks | 17 |  |  | 0 | 0 | S | * | N | ME
58 | 509141 | E-svítidlo MODUS IOSA2KN3V1/ND 35W 3800lm IP20 | ks | 21 |  |  | 0 | 0 | S | * | N | ME
59 | 509111 | F-svítidlo MODUS BALOT400L4V1/ND 40W 4100lm IP20 | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | S | * | N | ME
60 | 509001 | G-svítidlo MODUS BRSKO300V1/ND 15W 1400lm IP20 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | S | * | N | ME
61 | 509001 | H-svítidlo MODUS BRS3KO375V2 28W 2500lm IP20 | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | S | * | N | ME
62 | 521021 | K-svítidlo MODUS PL5000M2W4/ND 41W 4800lm IP65 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | S | * | N | ME
63 | 552411 | N-nouzové svítidlo MODUS LED ECONOMIC 3hod.IP65 | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | Z | * | N | ME
|  | dílčí součet | [9 empty] | ME
|  | součet | [5 empty] | 0 |  |  |  | ME
Materiál zemní+stavební
64 | 46114 | písek kopaný 0-2mm | m3 | 5.72 |  |  | 0 | 0 | S |  |  | MZ
65 | 46383 | výstražná fólie šířka 0,34m | m | 44 |  |  | 0 | 0 | S |  |  | MZ
66 | 46321 | roura PVC pr.50x1,8mm | m | 144 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | MZ
67 | 46323 | roura PVC pr.75x2,2mm | m | 35 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | MZ
68 | 46325 | roura PVC pr.110x3,2mm | m | 36 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | MZ
69 | 46613 | chránička optického kabelu HDPE 06040 | m | 70 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | MZ
70 | 46643 | koncovka chráničky opt kabelu 05041 | m | 4 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | MZ
71 | 46123 | štěrk 11-22mm | m3 | 1.2 |  |  | 0 | 0 | S |  |  | MZ
72 | 295001 | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) | m | 10 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | MZ
|  | součet | [5 empty] | 0 |  |  |  | MZ
Elektromontáže
73 | 210100001 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | ks | 235 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | CE
74 | 210100002 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | CE
75 | 210100003 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 | ks | 30 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | CE
76 | 210100004 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2 | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | CE
77 | 210100006 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 50mm2 | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | CE
78 | 210190005 | rozvodnice do hmotnosti 200kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | S |  |  | CE
79 | 210190003 | rozvodnice do hmotnosti 100kg | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | S |  |  | CE
|  | Instalační materiál | [8 empty] | H | CE
80 | 210010002 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16 | m | 470 |  |  | 0 | 0 | S |  | H | CE
81 | 210010003 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23 | m | 285 |  |  | 0 | 0 | S |  | H | CE
82 | 210010006 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48 | m | 136 |  |  | 0 | 0 | S |  | H | CE
83 | 210020412 | kabelový žlab s víkem do š.170mm | m | 66 |  |  | 0 | 0 | S |  | H | CE
84 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 54 |  |  | 0 | 0 | S |  | H | CE
85 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 56 |  |  | 0 | 0 | S |  | H | CE
86 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 12.1 |  |  | 0 | 0 | S |  | H | CE
87 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 13.8 |  |  | 0 | 0 | S |  | H | CE
88 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 115 |  |  | 0 | 0 | S |  | H | CE
89 | 210020451 | krabice do kabelového žlabu bez zapoj vodičů | ks | 48 |  |  | 0 | 0 | S |  | H | CE
90 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 53 |  |  | 0 | 0 | S |  | H | CE
91 | 210010311 | krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68) | ks | 46 |  |  | 0 | 0 | S |  | H | CE
92 | 210010312 | krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO97) | ks | 83 |  |  | 0 | 0 | S |  | H | CE
93 | 210010313 | krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125) | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | S |  | H | CE
94 | 210010315 | skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení(-KT250) | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | S |  | H | CE
95 | 210010351 | krabicová rozvodka vč.ukonč.a zapojení (-6455/11) | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | S |  | H | CE
96 | 210191511 | kabelová skříň plast SPP0-SPP9 /osazení bez ukonč. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | S |  | H | CE
97 | 210020921 | ohnivzdorná přepážka s výplní ve stěně tl.15cm | m2 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | S | * | H | CE
|  | dílčí součet | [9 empty] | CE
|  | Kabely | [8 empty] | K | CE
98 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 168 |  |  | 0 | 0 | S |  | K | CE
99 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 1230 |  |  | 0 | 0 | S |  | K | CE
100 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 162 |  |  | 0 | 0 | S |  | K | CE
101 | 210810052 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 23 |  |  | 0 | 0 | S |  | K | CE
102 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 1470 |  |  | 0 | 0 | S |  | K | CE
103 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 36 |  |  | 0 | 0 | S |  | K | CE
104 | 210810052 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 27 |  |  | 0 | 0 | S |  | K | CE
105 | 210810053 | kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 | m | 53 |  |  | 0 | 0 | S |  | K | CE
106 | 210810105 | kabel Cu(-1kV CYKY) pevně ulož do 3x120/4x95/5x50 | m | 36 |  |  | 0 | 0 | S |  | K | CE
107 | 210810951 | kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 | m | 168 |  |  | 0 | 0 | S |  | K | CE
108 | 210810952 | kabel(-1kV CXKH) pevně ul.do 3x6/4x4/5x2,5/7x1,5 | m | 23 |  |  | 0 | 0 | S |  | K | CE
109 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 63 |  |  | 0 | 0 | S |  | K | CE
110 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 39 |  |  | 0 | 0 | S |  | K | CE
111 | 210900515 | vodič Al(-AY) do 1x25 v zatažené trubce | m | 800 |  |  | 0 | 0 | S |  | K | CE
|  | dílčí součet | [9 empty] | CE
|  | Přístroje | [8 empty] | M | CE
112 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | S |  | M | CE
113 | 210110062 | ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | S |  | M | CE
114 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | S |  | M | CE
115 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 22 |  |  | 0 | 0 | S |  | M | CE
116 | 210110046 | přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7 | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | S |  | M | CE
117 | 210110044 | přepínač zapuštěný vč.zapojení 2-střídavý/řazení5B | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | S |  | M | CE
118 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 57 |  |  | 0 | 0 | S |  | M | CE
119 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | S |  | M | CE
120 | 210111012 | dvouzásuvka zapuštěná vč.zapojení | ks | 22 |  |  | 0 | 0 | S |  | M | CE
121 | 210111012 | dvouzásuvka zapuštěná vč.zapojení | ks | 34 |  |  | 0 | 0 | S |  | M | CE
122 | 210111107 | zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/32A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | S |  | M | CE
123 | 210110091 | spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | S |  | M | CE
|  | dílčí součet | [9 empty] | CE
|  | Svítidla | [8 empty] | N | CE
124 | 210201001 | svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | S |  | N | CE
125 | 210200012 | svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | S |  | N | CE
126 | 210201001 | svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 32 |  |  | 0 | 0 | S |  | N | CE
127 | 210201022 | svítidlo zářivkové vestavné | ks | 17 |  |  | 0 | 0 | S |  | N | CE
128 | 210201022 | svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje | ks | 21 |  |  | 0 | 0 | S |  | N | CE
129 | 210201011 | svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | S |  | N | CE
130 | 210200012 | svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | S |  | N | CE
131 | 210200012 | svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | S |  | N | CE
132 | 210201101 | svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | S |  | N | CE
133 | 210201201 | nouzové orientační svítidlo zářivkové | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | S |  | N | CE
|  | dílčí součet | [9 empty] | CE
|  | součet | [5 empty] | 0 |  |  |  | CE
Zemní práce
134 | 460010024 | vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat | km | 0.04 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | CZ
135 | 460010024 | vytyčení dotčených podzemních sítí | kap | 1 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | CZ
136 | 460030032 | vytrhání velké dlažby v písku, spáry zalité | m2 | 23 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | CZ
137 | 460030011 | sejmutí drnu | m2 | 3 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | CZ
138 | 460050016 | odkrytí stávajícího kabelu NZ | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | CZ
139 | 460120003 | zához jámy třída zeminy 3 | m3 | 2 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | CZ
140 | 460200233 | výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 50cm tz.3/ko1.0 | m | 44 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | CZ
141 | 460300006 | hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu | m3 | 26 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | CZ
142 | 460420022 | kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm | m | 44 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | CZ
143 | 460490012 | výstražná fólie šířka nad 30cm | m | 44 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | CZ
144 | 460510051 | uložení trubky HDPE pr.40mm do kabelové rýhy | m | 70 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | CZ
145 | 460510051 | uložení trubky KOPEFLEX 110 | m | 36 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | CZ
146 | 460510051 | uložení trubky KOPEFLEX 50 | m | 144 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | CZ
147 | 460510051 | uložení trubky KOPEFLEX 75 | m | 35 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | CZ
148 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 22 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | CZ
149 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 3 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | CZ
150 | 460650013 | podklad štěrkový vrstva 10cm | m2 | 12 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | CZ
151 | 460650051 | dlažba kostka velká(17/15) pokládka bez materiálu | m2 | 23 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | CZ
152 | 460560613 | zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka 50cm tz.3 | m | 44 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | CZ
153 | 210220025 | uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2 | m | 10 |  |  | 0 | 0 | S |  |  | CZ
|  | součet | [5 empty] | 0 |  |  |  | CZ
Ostatní náklady
154 | 219000101 | demontáž stávající elektroinstalace | hod | 32 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | ON
155 | 219000101 | demontáž rozváděčů | hod | 12 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | ON
156 | 219000101 | přepojení přívodního kabelu | hod | 5 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | ON
157 | 219000101 | přepojení přívodu do serverovny | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | ON
158 | 219000101 | projednání měření el.energie s ČEZ | hod | 3 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | ON
|  | Svítidla | [8 empty] | N | ON
159 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 133 |  |  | 0 | 0 | Z |  | N | ON
|  | dílčí součet | [9 empty] | ON
|  | součet | [5 empty] | 0 |  |  |  | ON
Datum: 6.10.2016
Vypracoval: |  | Mikeš

## Rekapitulace+
V Ý K A Z - V Ý M Ě R
ozn.stavby: Město DK
název akce: Rekonstrukce školy J.A.Komenského pro účely MÚ DK.
objekt: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA.
Rekapitulace ceny
p.č. |  |  | % | základ | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení |  |  |  | 0 |  | 9
2 | doprava dodávek |  | 3.6 | 0 | 0 |  | 10
3 | přesun dodávek |  | 1 | 0 | 0 |  | 12
4 | materiál elektromontážní |  |  |  | 0 |  | 13
5 | prořez |  | 5 |  | 0 |  | 14
6 | materiál podružný |  | 3 | 0 | 0 |  | 15
7 | materiál zemní+stavební |  |  |  | 0 |  | 17
8 | elektromontáže |  |  |  | 0 | 0 | 18
9 | zemní práce |  |  |  | 0 | 0 | 21
10 | PPV pro elektromontáže |  | 6 | 0 | 0 |  | 22
11 | dodávky celkem |  |  |  | 0 |  | 25
12 | materiál+výkony celkem |  |  |  | 0 |  | 26
13 | ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 27
14 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  |  | 0 | 0 | 28
15 | revize |  |  |  | 0 |  | 36
16 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  |  | 0 | 0 | 41
17 | CENA bez DPH (Kč) |  |  |  | 0 |  | 44
Datum: 6.10.2016
Vypracoval: |  | Zdeněk Mikeš