Zadavatel

Město Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

IČO 00277819

Dodatečné informace č. 1 zadavatele k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem

„ Rekonstrukce bývalé základní školy v ulici Komenského pro účely Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem – 2. etapa“

Doplňujeme tímto Výzvu k předložení nabídek o sdělení, že otevírání obálek, které se koná v pondělí 07.11.2016 v 10:00 hod v zasedací místnosti Odboru rozvoje, investic a správy majetku (4. nadzemní podlaží budovy č. p. 35 , bude veřejné.

Odpovědi na dotazy  uchazečů vznesených při prohlídce místa stavby:

Dotaz č.1  - označení požární odolnosti podhledů – je správné označení např. EI 30 nemá být REI 30?

Odpověď :  v projektové dokumentaci je správně uveden údaj EI 30 a EI 90.  Nejedná se tedy o požadavek kompletní stropní konstrukci REI.

Dotaz č. 2 – úprava parket – má být provedeno lakování nebo napouštění olejem?

Odpověď :  úprava parket bude provedena lakováním.

Dotaz č.3 – renovace dřevěných krytů radiátorů – nátěrem nebo napouštěním.

Odpověď :  renovace dřevěných krytů bude provedena nátěrem.

Dotaz č. 4 –  jaká bude šířka dřevěných obložek dveří?

Odpověď :  v rámci nabídky bude uvažována šířka obložek 100 mm, přesná šířka bude upřesněna při realizaci stavby.

Dotaz č. 5  Jak má být oceněna položka č. 50 stavebního řešení – výpis podlahových ploch?

Odpověď :  U položka č. 50 je uvedeno „bez ocenění“, nebude se tedy oceňovat.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne  31. 10. 2016

Ing. Ctirad Pokorný  v.r.
vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku
a pověřený RM