Poplatky za uložení sítí v komunikaci – SÚS :

V projektu je napočítán poplatek za 155 m vodovodu uloženého v jiné trase než je původní řad. S tím, že Město Dvůr Králové zpracuje notářskou smlouvu, že všechny stávající sítě i vodovodní přípojky jsou starší 10 let a dojde k vydržení věcného břemene.

Pokud se takto nestane, budou poplatky vyšší – Město zaplatí za výměnu vodovodu v celé délce 191 250,- Kč a jednotliví majitelé tyto částky :

| č. přípojky | napojený objekt | délky přípojky | poplatek SÚS | délky v komunikaci | délka v chodníku ( m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | čp.417 | 4.6m | 4000 | 2 m | 2.6 m |
| P2 | čp.416 | 6.7 m | 10000 | 5 m | 1.7 m |
| P3 | čp.3094 | 1.5 m | 3000 | 1.5 m |  |
| P4 | st.p.č. 171/5 |  |  |  |  |
| P5 | čp.422 |  |  |  |  |
| P6 | čp.2243 | 7.5 m | 10000 | 5 m | 2.5 m |
| P7 | stav.p.č. 171/4 | 4.7 m | 3800 | 1.9 m | 2.8 m |
| P8 | čp.2266 | 7.5 m | 10000 | 5 m | 2.5 m |
| P9 | čp.423 | 4.75 m | 3250 | 1.75 m | 3.0 m |
| P10 | čp.427 | 8.5 m | 10200 | 5.1 m | 3.4 m |
| P11 | čp.723 | 5 m | 4000 | 2.0 m | 3.0 m |
| P12 | pč.917 | 8.2 m | 10800 | 5.4 m | 2.8 m |
| P13 | čp.1454 | 5.0 m | 4000 | 2.0 m | 3.0 m |
| P14 | čp.428 | 8.5 m | 10400 | 5.2 m | 3.3 m |
| P15 | čp.1455 | 4.9 m | 3800 | 1.9 m | 3.0 m |
| P16 | čp.429 | 2.0 - zbytek přípojky je mimo pozemek stavby | 4000 | 2.0 m |  |