Doplňující informace k veřejné zakázce „Výměna oken na Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem“

Celkový počet oken – 38

Barva oken – RAL 8002

Distanční rámeček TGI RAL 8003

Vnitřní parapet DTD Postforming mramor ( dle již vyměněných oken)

Vnější parapety budou zachovány

Na základě rozhodnutí Státní památkové péče budou okna opatřena dřevěnou okapničkou a dřevěnou profilovanou lištou dle již vyměněných oken.

Součástí dodávky  je zednické zapravení, oprava maleb, nátěr stávajících mříží, dodání bezpečnostních kovových tyčí a dodání žaluzií.