## UT-výkaz_školní klub_02
Investor |  | Město Dvůr Králové n/L
Adresa |  | Náměstí T.G.M. 38, 544 17 D.K. n/L
Akce |  | Školní klub - budova ZŠ R.A. Dvorského, Legionářská 407, D.K. n/L
VÝKAZ VÝMĚR - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
Číslo | Položka | Popis položky | Měrná | Počet | Jednotková | Celková
řádku |  |  | jednotka |  | cena | cena
1 |  | REKAPITULACE
2 |  | Ústřední vytápění
3 |  | 1. Demontáže stavajících zařízení | soubor | 1 | 0 | 0
4 |  | 2. Opravy stávajících zařízení | soubor | 1 | 0 | 0
5 |  | 3. Dodávky+montáže stávajících a nových zařízení | soubor | 1 | 0 | 0
6 |  | 4. Ostatní | soubor | 1 | 0 | 0
7 |  | 5. Přesum hmot, doprava |  | 4% | 0 | 0
8 |  | SOUČET |  |  |  | 0
9 |  | DPH |  | 21% | 0 | 0
10 |  | CELKEM včt. DPH |  |  |  | 0
11 |  | 1. Demontáže stavajících zařízení
12 |  | odborná demontáž stáv. litinových článkových otopných těles (Slavia, Kalor), včt. připojovacích armatur, včt. řádného uskladnění pro pozdější zpětnou montáž | soubor | 7 | 0 | 0
13 |  | demontáž potrubí z trub ocelových, do DN 50, včt. izolace z minerální vaty s povrchovou úpravou sádrovou bandaží, včt. ekologické likvidace izolace, cca 90 bm | soubor | 1 | 0 | 0
14 |  | SOUČET |  |  |  | 0
15 |  | 2. Opravy stávajících zařízení
16 |  | oprava stáv. litinového článkov. otopného tělesa (Slavia, Kalor), tj.: vyčištění, nový dvojnásobný nátěr_nástřik, osazení nového odvušňovacího ventilku | soubor | 2 | 0 | 0
17 |  | SOUČET |  |  |  | 0
18 |  | 3. Dodávky+montáže stávajících a nových zařízení
19 |  | odborná zpětná montáž litinového článkov. otop. tělesa (Slavia) včt. dodávky kotvících prvků a včt. původního ocel. potrubí DN 15 délky cca 6 m | soubor | 1 | 0 | 0
20 |  | odborná zpětná montáž litinového článkov. otop. tělesa (Kalor) včt. dodávky kotvících prvků | soubor | 1 | 0 | 0
21 |  | litinové článkové otopné těleso 900/160 (např. Kalor) | ks | 12 | 0 | 0
22 |  | prefabrikace litinových článkových otopných těles (sestavení, vsuvky, růžice, zátka, odvzdušnění, nátěry, uchycení na kce, atd.) | soubor | 1 | 0 | 0
23 |  | deskové otopné těleso, klasik, 33-5070 | ks | 5 | 0 | 0
24 |  | deskové otopné těleso, klasik POZINK, 21-6040 | ks | 1 | 0 | 0
25 |  | přímý nebo rohový radiátorový termostatický ventil s připojením M30x1,5, G 3/8" | ks | 1 | 0 | 0
26 |  | přímý nebo rohový radiátorový termostatický ventil s připojením M30x1,5, G 1/2" | ks | 1 | 0 | 0
27 |  | přímé nebo rohové regulační šroubení, s vypouštěním , G 3/8" | ks | 1 | 0 | 0
28 |  | přímé nebo rohové regulační šroubení, s vypouštěním , G 1/2" | ks | 8 | 0 | 0
29 |  | kapalinová termostatická hlavice s připojením M30x1,5 + jístící kroužek proti zcizení a nanipulaci | ks | 9 | 0 | 0
30 |  | svěrné šroubení Cu, G 1/2"_vnější x 15 | ks | 14 | 0 | 0
31 |  | kulový kohout plnoprůtokový, závit., s upravenou plochou vnitřní koule proti zanášení usazeninám, PN 35, G 1" | ks | 2 | 0 | 0
32 |  | vypouštěcí kulový kohout se sáčem, G 1/2" (had. vývod+zátka) | ks | 2 | 0 | 0
33 |  | potrubí ocel. závit. běžné ČSN 42 5710, DN 10 (3/8") | m | 7 | 0 | 0
34 |  | potrubí ocel. závit. běžné ČSN 42 5710, DN 25 (1") | m | 0.5 | 0 | 0
35 |  | fitinky ocelové černé, závitové a varné | soubor | 75% | 0 | 0
36 |  | potrubí měděné polotvrdé a tvrdé, 15x1mm | m | 25 | 0 | 0
37 |  | 18x1 | m | 25 | 0 | 0
38 |  | 22x1 | m | 45 | 0 | 0
39 |  | 28x1 | m | 30 | 0 | 0
40 |  | fitinky Cu, včt. Baninnger přechodek | soubor | 75% | 0 | 0
41 |  | polyethylénová návl. tepelná izolace (pouzdro), 15x13 | m | 20 | 0 | 0
42 |  | 18x13 | m | 25 | 0 | 0
43 |  | 22x20 | m | 45 | 0 | 0
44 |  | 28x25 | m | 30 | 0 | 0
45 |  | spony pro polyeth. návlek. tep. izolaci, sáček 100 ks | soubor | 3 | 0 | 0
46 |  | lepící páska pro polyeth. návlek. tep. izolaci, 15m x 50mm x 3mm, šedá | ks | 1 | 0 | 0
47 |  | nátěry potrubí Fe, do DN 50, polomatný povrch, 2x podklad_zákl. pro Fe potr., 2x vrchní pro Fe potr. | m | 7 | 0 | 0
48 |  | nátěry potrubí Cu, do DN 50, polomatný povrch, 2x podklad_zákl. pro Cu potr., 2x vrchní pro Cu potr. | m | 10 | 0 | 0
49 |  | montáž nového UT | soubor | 13 | 0 | 0
50 |  | SOUČET |  |  |  | 0
51 |  | 4. Ostatní
52 |  | ztrátový čas pro zajištění nutných koordinací před prováděním prací, tj: vypouštění části systému UT, znovunapouštění části systému UT, tlakové a topné zkoušky, atd. | hod | 8 | 0 | 0
53 |  | topenářské přípomoce nespecifikované (oceněno hodinovou sazbou) | hod | 8 | 0 | 0
54 |  | materiál pro topenářské přípomoce nespecifikované => všichni oceňují stejně (tento řádek je zamčený pro jakouko-li editaci), tj. do sloupečku jednotková cena uvést hodnotu 3.000 Kč | soubor | 1 | 0 | 0
55 |  | SOUČET |  |  |  | 0
56 | Poznámka | EL+MaR = viz rozpočet EL+MaR
57 |  | Stavební přípomoce = viz rozpočet AR
58 |  | Je-li v rozpočtu (nebo ve výkazu) uveden výrobek nebo konstrukce či její prvek ukazující na konkrétního výrobce je tuto skutečnost třeba jednoznačně chápat jako příklad z možných variant z důvodu jasné specifikace technické a uživatelské parametrizace prvku, výrobku, systému nebo konstrukce s tím, že konečné použití konkrétního výrobku, prvku, systému nebo konstrukce (z možné variace výrobců nebo dodavatelů) při průkazném splnění deklarovaných nebo popisem stanovených technických specifikací a technických a uživatelských standardů je na zhotoviteli stavby.
59 | Vypracoval | T.Vinšálek
60 | Datum | únor 2013