Dotaz:

Jedná se o položku č.9 Jaké spáry to jsou  a co má ta polyuretanová samonivelační hmota zajistit. Jsou to spáry pracovní, konstrukční nebo provozní?

Odpověď projektanta:

Jedná se o dilatační spáry.

Dilatační    spáry    budou    zality   vhodným   materiálem,   např.   pružnou   PU   zálivkou.   Výběr    výplňového materiálu a způsob ošetření horního povrchu dilatační spáry bude určen konkrétně dodavatelem stavby dle reálného stavu dilatační spáry.