## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {031970cc-ab0e-4d8a-9dc2-3192ac4d9c48}
[19 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  | DUSP_SO01_D255_EPS | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | Zachovaná část původní Mayerovy továrny | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [12 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [12 empty] | Datum: |  | 27. 11. 2022 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 3403054.5
[7 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  |  | 3403054.5 |  |  |  |  | 714641.45
|  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [5 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 4117695.95
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [5 empty] | DUSP_SO01_D255_EPS
| Stavba: | [5 empty] | Zachovaná část původní Mayerovy továrny
| Místo: | [12 empty] | Datum: |  | 27. 11. 2022
| Zadavatel: | [12 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 3403054.5 |  |  |  |  | 4117695.95 |  |  | 0 | 714641.45 | 1584.655 | 714641.45 | 0 | 0 | 0 | 3403054.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {031970cc-ab0e-4d8a-9dc2-3192ac4d9c48} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 001 |  |  | EPS - Elektrická požární signalizace | [6 empty] | 1273850.1 |  |  |  |  | 1541358.62 | STA |  | 0 | 267508.52 | 824.93 | 267508.52 | 0 | 0 | 0 | 1273850.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {9c28e156-1d28-42a0-afb8-5889c154390f} | {031970cc-ab0e-4d8a-9dc2-3192ac4d9c48} | 2
/ |  | 002 |  |  | ERO - Evakuační rozhlas | [6 empty] | 950229.2 |  |  |  |  | 1149777.33 | STA |  | 0 | 199548.13 | 672.725 | 199548.13 | 0 | 0 | 0 | 950229.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {bd0b3979-7093-4397-997b-53026e9ec8e2} | {031970cc-ab0e-4d8a-9dc2-3192ac4d9c48} | 2
/ |  | 003 |  |  | ostatní | [6 empty] | 1178975.2 |  |  |  |  | 1426559.99 | STA |  | 0 | 247584.79 | 87 | 247584.79 | 0 | 0 | 0 | 1178975.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {efc272c8-eed3-4fa0-8272-5c44d297f473} | {031970cc-ab0e-4d8a-9dc2-3192ac4d9c48} | 2

## 001 - EPS - Elektrická po...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {9c28e156-1d28-42a0-afb8-5889c154390f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zachovaná část původní Mayerovy továrny
Objekt:
001 - EPS - Elektrická požární signalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 11. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 1273850.1
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 1273850.1 |  |  | 21% | 267508.52
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 1541358.62
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zachovaná část původní Mayerovy továrny
Objekt:
001 - EPS - Elektrická požární signalizace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 11. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 1273850.1 | [12 empty] | -1
| D01 - technologie - dodávka | [5 empty] | 513940.1
| D01.1 - ústředna | [5 empty] | 55836.9
| D01.2 - hlásiče | [5 empty] | 308986.4
| D01.3 - Ostatní | [5 empty] | 149116.8
| D02 - technologie - montáž | [5 empty] | 170628
| D03 - kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž | [5 empty] | 179192
| D04 - grafická nadstavba | [5 empty] | 137800
| D05 - zařízení dálkového přenosu | [5 empty] | 0
| D06 - ostatní | [5 empty] | 272290
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zachovaná část původní Mayerovy továrny
Objekt:
001 - EPS - Elektrická požární signalizace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 11. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 1273850.1 | [5 empty] | 824.93 |  | 0.159 |  | 1.85 |  | D | -1 | [7 empty] | 1273850.1
| D | D01 | technologie - dodávka |  |  |  | 513940.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 513940.1
| D | D01.1 | ústředna |  |  |  | 55836.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 55836.9
1 | M | ADI.0067412.URS | Ústředna FlexES Control FX18, 18 pozic | kus | 0 | 169049.7 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1144185835
2 | M | ADI.0067413.URS | Ovládací panel 5,7" 1/4 VGA | kus | 0 | 21639.1 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1588686408
3 | M | ADI.0067415.URS | Neutrální čelní panel FX | kus | 0 | 706.6 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1957625085
4 | M | ADI.0067422.URS | Dotykový externí ovl. panel, na povrch | kus | 1 | 55836.9 | 55836.9 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 55836.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55836.9 | 4 | 843387914
5 | M | ADI.0067423.URS | Dotykový externí ovl. panel, zápustný | kus | 0 | 54631.5 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -484812399
6 | M | ADI.0067424.URS | Sada pro FX808461.10 pro duté stěny | kus | 0 | 868.8 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1200014912
7 | M | ADI.0067429.URS | Rozšiřovací skříň pro akku 2 x 12V/24Ah | kus | 0 | 7221 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75407598
8 | M | ADI.0067430.URS | Sada pro připojení až 3 napájecích zdrojů | kus | 0 | 850.9 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 865247177
9 | M | ADI.0067432.URS | Kaskádovatelný napájecí zdroj 24V/24Ah | kus | 0 | 15783.6 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -460977140
10 | M | ADI.0067015.URS | Akumulátor 12 V DC / 24 Ah | kus | 0 | 2179.1 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1807905320
11 | M | ADI.0067433.URS | Kabel pro kaskadovaní napájecích zdrojů | kus | 0 | 1791.6 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1343205640
12 | M | ADI.0067434.URS | Deska č. 1 se 4 pozicemi pro MM | kus | 0 | 1672.7 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1700706374
13 | M | ADI.0067435.URS | Deska č. 2 se 4 pozicemi pro MM | kus | 0 | 1672.7 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1246848701
14 | M | ADI.0067451.URS | Mikromodul esserbus/esserbus-Plus GT | kus | 0 | 4629.9 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -561215672
15 | M | ADI.0067452.URS | Mikromodul essernet 62,5 kBd | kus | 0 | 10787.6 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2131276421
| D | D01.2 | hlásiče |  |  |  | 308986.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 308986.4
16 | M | ADI.0067038.URS | Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad | kus | 100 | 1744.2 | 174420 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 174420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174420 | 4 | -727241239
17 | M | ADI.0067043.URS | O2T - multisenzorový hlásič IQ8Quad | kus | 10 | 4889.7 | 48897 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 48897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48897 | 4 | -222118669
18 | M | ADI.0067063.URS | Patice pro hlásiče IQ8Quad | kus | 110 | 180.1 | 19811 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 19811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19811 | 4 | -1330205753
19 | M | ADI.0067065.URS | Kryt hlásiče IQ8Quad, 50ks | kus | 3 | 966.7 | 2900.1 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 2900.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2900.1 | 4 | -978140771
20 | M | ADI.0067066.URS | Kryt patice IQ8Quad, 50 ks | kus | 3 | 982.5 | 2947.5 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 2947.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2947.5 | 4 | -165105633
21 | M | ADI.0067070.URS | Držák popisných štítků, bal.10 ks | kus | 11 | 290.8 | 3198.8 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 3198.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3198.8 | 4 | 829139345
22 | M | ADI.0067104.URS | Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená | kus | 20 | 324.4 | 6488 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6488 | 4 | 395630382
23 | M | ADI.0067112.URS | Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem | kus | 20 | 1932.7 | 38654 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 38654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38654 | 4 | 844572656
24 | M | ADI.0067107.URS | Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 oranžová | kus | 5 | 401.3 | 2006.5 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 2006.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2006.5 | 4 | 691004401
25 | M | ADI.0067112.URS | Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem | kus | 5 | 1932.7 | 9663.5 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 9663.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9663.5 | 4 | -1059128216
26 | M | ADI.0067199.URS | Detekční teplotní kabel, 68°C | kus | 0 | 133.1 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1016459920
27 | M | ADI.0067232.URS | TITANUS Pro Sens 2, EB bez modulu | kus | 0 | 52222.2 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1811530437
28 | M | ADI.0067237.URS | Detekční modul 0,10%/m, DM-TP-10L | kus | 0 | 25465.8 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1373139589
29 | M | ADI.0067248.URS | Filtr pro TITANUS EB RAL 7035 | kus | 0 | 6764.3 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1097888866
30 | M | ADI.0067249.URS | Náhradní filtr pro 801544.10 | kus | 0 | 1636.4 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -483975632
31 | M | ADI.0067252.URS | Trubka (ABS), délka 3m, 25 mm,bal. 10ks | kus | 0 | 2614.2 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2070152709
32 | M | ADI.0067253.URS | 90° oblouk (ABS) 25 mm, balení 10ks | kus | 0 | 2258.8 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 187389812
33 | M | ADI.0067257.URS | Spojka (ABS) 25 mm, balení 10ks | kus | 0 | 312.4 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -55217194
34 | M | ADI.0067259.URS | Třícestný ventil (ABS) | kus | 0 | 5944.3 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 305756133
35 | M | ADI.0067264.URS | Koncový ventil pro čištění potrubí | kus | 0 | 3919 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1176673170
36 | M | ADI.0067265.URS | Příchytky pro trubici 25 mm, balení 100ks | kus | 0 | 2405.2 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1594428095
37 | M | ADI.0067276.URS | Redukční samolepka 2,0 mm, balení 10ks | kus | 0 | 582.1 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1732662107
38 | M | ADI.0067277.URS | Redukce otvoru pro mrazáky 2,0 mm, bal. 10ks | kus | 0 | 5413.4 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428164388
39 | M | ADI.0067310.URS | Pojistná páska pro redukční samolepky | kus | 0 | 561 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 986105425
40 | M | ADI.0067312.URS | Lepidlo na PVC, 0,5 kg | kus | 0 | 1274.7 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -136800079
41 | M | ADI.0067313.URS | Čistič PVC trubek a tvarovek, 1l | kus | 0 | 1201 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 683596851
42 | M | ADI.0067311.URS | Nůžky na dělení ABS a PVC trubek | kus | 0 | 4790.2 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 952254960
| D | D01.3 | Ostatní |  |  |  | 149116.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 149116.8
43 | M | ADI.0067162.URS | Esserbus® koppler Alarmový (4/2) | kus | 10 | 4262.5 | 42625 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 42625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42625 | 4 | -1394213861
44 | M | ADI.0067399.URS | Skříň pro koppler na omítku bílá | kus | 10 | 348.7 | 3487 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3487 | 4 | -1257281682
45 | M | ADI.0067168.URS | Esserbus® koppler 12 relé | kus | 10 | 6400.5 | 64005 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 64005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64005 | 4 | 812967621
46 | M | ADI.0067399.URS | Skříň pro koppler na omítku bílá | kus | 10 | 348.7 | 3487 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3487 | 4 | -1679643800
47 | M | ADI.0067027.URS | Mikromodul essernet 62,5 kB | kus | 0 | 11494.7 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -462986588
48 | M | ADI.0067035.URS | SEI2 sériové essernet rozhraní obousměr | kus | 0 | 14699.3 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -794367601
49 | M | ADI.0067002.URS | Síťový zdroj 24VDC/5A, 28 Ah EN 54-4/A2 | kus | 2 | 13398.2 | 26796.4 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 26796.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26796.4 | 4 | -410561207
50 | M | ADI.0067015.URS | Akumulátor 12 V DC / 24 Ah | kus | 4 | 2179.1 | 8716.4 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 8716.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8716.4 | 4 | 2137858333
51 | M | ADI.0067385.URS | Přepěťová ochrana, essernet a RS485 | kus | 0 | 4220.4 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -999792981
52 | M | ADI.0067406.URS | DDE Server C4 Esser VA D1 | kus | 0 | 35096.4 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432762828
53 | M | ADI.0067403.URS | Management Software C4 Esser SW-C4EOEM | kus | 0 | 32903 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1223733085
54 | M | ADI.0067404.URS | DDE Server C4 Esser EPS MM | kus | 0 | 35096.4 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1699670846
55 | M | ADI.0067405.URS | DDE Server C4 Esser EPS SEI | kus | 0 | 35096.4 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -489945453
56 | M | FX808382.CZ | OPPO, FBF2003-EDP, RS485, CZ | kus | 0 | 13227.7 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1079923880
57 | M | CWSO-WW-S1 | Siréna - bílá nízké proveden | kus | 0 | 986.2 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2117016328
58 | M | CWST-RR-S5 | Maják červeno-červený, tř. W | kus | 0 | 1772.4 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 877822672
59 | M | CWW | Hluboká patice červená IP65 | kus | 0 | 222.8 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1250601905
60 | M | PS188 | O-kroužek pro hlubokou patici | kus | 0 | 55.4 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1232665111
61 | M | PS189 | Těsnění pro hlubokou patici | kus | 0 | 55.4 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -233841612
62 | M | SC076 | Zemnící pásek | kus | 0 | 201.1 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2101309508
63 | M | EPS.001R | KTPO v nerezovém provedení s dvířky FAB, SD-04, s výhřevem, včetně zámku a montážního příslušenství | kus | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1529407732
64 | M | EPS.002R | Rozvaděč pro vyhřívání klíčového trezoru včetně transformátoru | kus | 0 | 3200 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 509933460
65 | M | 830.002 | Provozní kniha EPS | kus | 0 | 232 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402546569
| D | D02 | technologie - montáž |  |  |  | 170628 | [5 empty] | 200.435 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 170628
66 | K | 742210003 | Montáž ústředny EPS čtyř nebo vícekruhové bez čelního panelu | kus | 0 | 8180 | 0 |  |  |  | základní | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -195909351
67 | K | 742210005 | Montáž čelního panelu do ústředny EPS | kus | 0 | 809 | 0 |  |  |  | základní | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2006652179
68 | K | 742210401 | Programování základních parametrů ústředny EPS | kus | 0 | 724 | 0 |  |  |  | základní | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 864617765
69 | K | 742210503 | Provedení koordinační funkční zkoušky EPS | kus | 1 | 9540 | 9540 |  |  |  | základní | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 9540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9540 | 16 | -1748743000
70 | K | 742210041 | Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS | kus | 0 | 264 | 0 |  |  |  | základní | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1551713570
71 | K | 742210006 | Montáž rozšiřující karty do ústředny EPS | kus | 0 | 903 | 0 |  |  |  | základní | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 314211593
72 | K | 742210121 | Montáž hlásiče automatického bodového | kus | 120 | 82.6 | 9912 |  |  |  | základní | 0.097 | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9912 | 16 | -2113261496
73 | K | 742210131 | Montáž soklu hlásiče nebo patice | kus | 120 | 468 | 56160 |  |  |  | základní | 0.55 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 56160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56160 | 16 | -27957384
74 | K | 742210151 | Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem | kus | 25 | 468 | 11700 |  |  |  | základní | 0.55 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11700 | 16 | 1591318366
75 | K | 742210521 | Výchozí revize systému EPS na jeden detektor | kus | 120 | 145 | 17400 |  |  |  | základní | 0.17 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17400 | 16 | 378879261
76 | K | 742210421 | Programování a oživení systému na jeden detektor EPS | kus | 145 | 72.4 | 10498 |  |  |  | základní | 0.085 | 12.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 10498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10498 | 16 | 590108408
77 | K | 742210251 | Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného | kus | 60 | 400 | 24000 |  |  |  | základní | 0.47 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24000 | 16 | 760404097
78 | K | 742210031 | Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-4 | kus | 2 | 1020 | 2040 |  |  |  | základní | 1.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2040 | 16 | -1722174321
79 | K | 742210041 | Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS | kus | 2 | 264 | 528 |  |  |  | základní | 0.31 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 528 | 16 | -2143542304
80 | K | 742210303 | Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem | kus | 10 | 698 | 6980 |  |  |  | základní | 0.82 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 6980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6980 | 16 | -667463766
81 | K | 742210305 | Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více kontaktů s krytem | kus | 10 | 1190 | 11900 |  |  |  | základní | 1.4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11900 | 16 | 488649935
82 | K | 742210071 | Montáž ovládacícho tabla externího pro EPS | kus | 1 | 1960 | 1960 |  |  |  | základní | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1960 | 16 | -20134375
83 | K | 742210081 | Montáž integračního modulu do PC nadstavby | kus | 0 | 1190 | 0 |  |  |  | základní | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1548898977
84 | K | 742210501 | Provedení zkoušky TIČR pro EPS | kus | 1 | 8010 | 8010 |  |  |  | základní | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 8010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8010 | 16 | -1624259475
85 | K | 742210261 | Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace | kus | 0 | 630 | 0 |  |  |  | základní | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1339284796
86 | K | 742210061 | Montáž ovládacího panelu požární ochrany | kus | 0 | 1960 | 0 |  |  |  | základní | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 608890450
87 | K | 742210111 | Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou | kus | 0 | 3830 | 0 |  |  |  | základní | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 914566758
| D | D03 | kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž |  |  |  | 179192 | [5 empty] | 117 |  | 0.159 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 179192
88 | M | 34121144 | kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 1x2x0,8mm2 | m | 800 | 19.2 | 15360 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 7e-05 | 0.056 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 15360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15360 | 16 | 1251956115
89 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 800 | 21.5 | 17200 |  |  |  | základní | 0.04 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 17200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17200 | 16 | -1144112029
90 | M | 34121134 | kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2 | m | 500 | 34.4 | 17200 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00011 | 0.055 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 17200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17200 | 16 | -2000113936
91 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 500 | 21.5 | 10750 |  |  |  | základní | 0.04 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 10750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10750 | 16 | -1263672246
92 | M | 34121140 | kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 5x2x0,8mm2 | m | 100 | 72.1 | 7210 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00019 | 0.019 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 7210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7210 | 16 | -991865385
93 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 100 | 21.5 | 2150 |  |  |  | základní | 0.04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2150 | 16 | -1819424778
94 | M | 34111524 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2 | m | 100 | 35.1 | 3510 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00016 | 0.016 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3510 | 16 | -945352683
95 | K | 741120301 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 100 | 45.5 | 4550 |  |  |  | základní | 0.09 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4550 | 16 | -1819544051
96 | M | 34571072 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 | m | 300 | 8.98 | 2694 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 4e-05 | 0.012 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2694 | 16 | -508204940
97 | K | 742110002 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | m | 300 | 53.6 | 16080 |  |  |  | základní | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 16080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16080 | 16 | 4353190
98 | M | 34571451 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká | kus | 20 | 34.2 | 684 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 5e-05 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 684 | 4 | -446885217
99 | K | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | kus | 20 | 85.8 | 1716 |  |  |  | základní | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1716 | 16 | 379649782
100 | M | eps.3001 | příchytka kabelové trasy s funkční schopností při požáru E90, P90-R, PS90, rozměr 18-21 mm, včetně montážního materiálu | kus | 1200 | 35 | 42000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42000 | 16 | 1885578526
101 | K | 742111001 | Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud | kus | 1200 | 5.36 | 6432 |  |  |  | základní | 0.01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6432 | 16 | -728027391
102 | M | eps.3002 | příchytka kabelové trasy s funkční schopností při požáru E90, P90-R, PS90, rozměr 25-39 mm, včetně montážního materiálu | kus | 600 | 47.4 | 28440 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 28440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28440 | 16 | -322694247
103 | K | 742111001 | Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud | kus | 600 | 5.36 | 3216 |  |  |  | základní | 0.01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3216 | 16 | -1200050187
| D | D04 | grafická nadstavba |  |  |  | 137800 | [5 empty] | 98 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 137800
104 | M | eps.5001 | software grafické nadstavby pro EPS, včteně licencí na 5 let, server i klient, včetně vypracování mapových podkladů | ks | 1 | 50000 | 50000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50000 | 4 | -1699552893
105 | M | eps.5002 | server grafické nadstavby minimální konfigurace: Intel Core i7 RAM 16GB, SSD 512GB, DVD, klávesnice, myš, včetně operačního systému | ks | 0 | 40000 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1791645370
106 | K | eps.5003 | instalace serveru grafické nadstavby, včetně konfigurace | ks | 0 | 10000 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1884323029
107 | K | 742250011 | Montáž PC nadstavby grafického monitorovacího systému - implementace budovy | kus | 1 | 41800 | 41800 |  |  |  | základní | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 41800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41800 | 16 | 641342475
108 | K | 742250021 | Montáž grafického monitorovacího systému vizualizace symbolu | kus | 200 | 230 | 46000 |  |  |  | základní | 0.27 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46000 | 16 | -94361819
109 | M | eps.5004 | Pracovní stanice pro grafickou nadstavbu, minimální konfigurace: Intel Core i7 RAM 16GB, SSD 512GB, 2x digitální výstup pro monitor, klávesnice, myš, včetně operačního systému a všech potřebných potřebných licencí na 5 let | ks | 0 | 35000 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1813432604
110 | K | eps.5005 | instalace pracovní stanice grafické nadstavby, včetně konfigurace | ks | 0 | 2000 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1954890327
111 | M | eps.5006 | LCD/LED monitor 27", QHD 2560x1440, 16:9, DisplayPort, HDMI, včetně stojánku nebo nástěnného držáku | ks | 0 | 12500 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 293062606
112 | K | eps.5007 | montáž monitoru | ks | 0 | 500 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -933948304
113 | M | ADI.0051014.URS | On-line UPS 1/1fáze, 1000VA/900W, IEC zásuvky, Rack provedení | kus | 0 | 20067 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1693986660
114 | M | ADI.0051010.URS | On-line UPS 1/1fáze, 1000VA/900W, IEC zásuvky, Tower provedení | kus | 0 | 17244 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1364786925
115 | K | 742330011 | Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení | kus | 0 | 1960 | 0 |  |  |  | základní | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1301751680
| D | D05 | zařízení dálkového přenosu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | M | eps.4001 | koaxiální kabel XL RLH 1000 | m | 0 | 50 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1259991521
117 | K | 742110002 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | m | 0 | 53.6 | 0 |  |  |  | základní | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1347134658
118 | K | 742110003 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky | m | 0 | 48.3 | 0 |  |  |  | základní | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -761847674
119 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 0 | 21.5 | 0 |  |  |  | základní | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1439916285
120 | M | 34571076 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350 | m | 0 | 47.7 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1193137686
121 | M | eps.4002 | Zařízení dálkového přenosu na PCO, včetně projednání s provozovatelem PCO, zpracování dokumentace | kus | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 687898659
122 | K | 742210051 | Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním | kus | 0 | 48500 | 0 |  |  |  | základní | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -68410426
| D | D06 | ostatní |  |  |  | 272290 | [5 empty] | 409.495 |  | 0 |  | 1.85 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 272290
123 | K | 7431012 | revizní ozvor pro automatický hlásič EPS v podhledu nebo v šachtě, komplet, dodávka a montáž | ks | 20 | 1850 | 37000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37000 | 4 | -99987252
124 | K | 468081312 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm | kus | 100 | 102 | 10200 |  |  |  | základní | 0.273 | 27.3 | 0 | 0 | 0.008 | 0.8 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10200 | 16 | 2126547460
125 | K | 468081315 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 60 do 75 cm | kus | 50 | 390 | 19500 |  |  |  | základní | 1.04 | 52 | 0 | 0 | 0.021 | 1.05 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19500 | 16 | 844460535
126 | K | 741128002 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem | kus | 200 | 11.7 | 2340 |  |  |  | základní | 0.026 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2340 | 64 | 1053369573
127 | K | 998742102 | Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m | t | 0.5 | 5220 | 2610 |  |  |  | základní | 9.99 | 4.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2610 | 64 | 1550722326
128 | K | HZS4212 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista | hod | 160 | 680 | 108800 |  |  |  | základní | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 108800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108800 | 512 | 1219498340
129 | K | HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný | hod | 160 | 574 | 91840 |  |  |  | základní | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 91840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91840 | 512 | 822707969

## 002 - ERO - Evakuační roz...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {bd0b3979-7093-4397-997b-53026e9ec8e2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zachovaná část původní Mayerovy továrny
Objekt:
002 - ERO - Evakuační rozhlas
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 11. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 950229.2
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 950229.2 |  |  | 21% | 199548.13
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 1149777.33
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zachovaná část původní Mayerovy továrny
Objekt:
002 - ERO - Evakuační rozhlas
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 11. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 950229.2 | [12 empty] | -1
| D01 - technologie - dodávka | [5 empty] | 220031.8
| D02 - technologie - montáž | [5 empty] | 202534
| D03 - kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž | [5 empty] | 417188.4
| D04 - ostatní - přesunout | [5 empty] | 110475
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zachovaná část původní Mayerovy továrny
Objekt:
002 - ERO - Evakuační rozhlas
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 11. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 950229.2 | [5 empty] | 672.725 |  | 0.28 |  | 0.45 |  | D | -1 | [7 empty] | 950229.2
| D | D01 | technologie - dodávka |  |  |  | 220031.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 220031.8
1 | M | ADI.0067459.URS | Dig. vystupni modul DOM4-24, EN 54-16 | kus | 0 | 144944.2 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1562196941
2 | M | ADI.0067471.URS | Vykon. zesil. 4XD500W, 100V, EN54 | kus | 0 | 111241 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 929467520
3 | M | ADI.0067485.URS | Ethernetova dotykova stanice hlasatele | kus | 1 | 63541.8 | 63541.8 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 63541.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63541.8 | 4 | 1359487226
4 | M | ADI.0067480.URS | Dig. stan. hlas. DCSF7 EN54-16 pro hasice | kus | 0 | 45637.3 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -778377882
5 | M | ADI.0067505.URS | Contact Interface Module CIM | kus | 0 | 14052.7 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1390858467
6 | M | ADI.0067506.URS | Dohledovy ridici modul VCM EN54 | kus | 0 | 12527.2 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -681052850
7 | M | ADI.0067512.URS | Nouzovy napaj. zdroj PSU 24V-4 net | kus | 0 | 136828 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -464025473
8 | M | ADI.0067515.URS | Akumulator 12V / 150 Ah pro PSU | kus | 0 | 17174.7 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -766627880
9 | M | ADI.0067527.URS | Adapter TWI-RS232 EN 54-16 | kus | 0 | 6542.2 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1561375132
10 | M | r.1001 | propojovací kabeláž ústředny ERO (napájecí, signálová, výkonová, datová) | kpl | 0 | 10000 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1919648732
11 | M | ADI.0067569.URS | 5" repro stropni EN54-24, 6W RMS | kus | 100 | 1014.9 | 101490 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 101490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101490 | 4 | 2144319765
12 | M | ADI.0067589.URS | Nast. repro. L-VWM06A EN EN54-24 | kus | 10 | 1507.6 | 15076 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 15076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15076 | 4 | -761502960
13 | M | ADI.0067601.URS | Zvuk.proj. L-VJM20A EN EN54-24, 20W RMS | kus | 4 | 3280.5 | 13122 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 13122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13122 | 4 | -1832923428
14 | M | ADI.0067652.URS | 19"skrin s vyklop.ramem, 24U EN5 | kus | 0 | 71275.1 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1764150951
15 | M | ADI.0067653.URS | Montazni sada 1 pro 19" skrin | kus | 0 | 1529.4 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1572646619
16 | M | ADI.0067526.URS | Konc. clen repr. linky EOL pro | kus | 20 | 1340.1 | 26802 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 26802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26802 | 4 | 1033799569
17 | M | ADI.0067657.URS | Zaslepovaci panel 4U pro 19" skr | kus | 0 | 1605.6 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1240488105
18 | M | ADI.0067654.URS | Zaslepovaci panel 1U pro 19" skr | kus | 0 | 848.7 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -271186253
19 | M | ADI.0067660.URS | Ventilacni panel 1HU s logem HONEYWELL | kus | 0 | 1160.7 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1332885585
| D | D02 | technologie - montáž |  |  |  | 202534 | [5 empty] | 237.82 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 202534
20 | K | 742330002 | Montáž rozvaděče stojanového | kus | 0 | 5200 | 0 |  |  |  | základní | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1915029986
21 | K | 742410001 | Montáž systémového zesilovače rozhlasu | kus | 0 | 1250 | 0 |  |  |  | základní | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -706531759
22 | K | 742410011 | Montáž vstupního modulu rozhlasové ústředny | kus | 0 | 383 | 0 |  |  |  | základní | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -250483634
23 | K | 742410021 | Montáž manageru napájení a nabíječi akumulátorů rozhlasu | kus | 0 | 1110 | 0 |  |  |  | základní | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -621394590
24 | K | 742410031 | Montáž koncového modulu - detekce zraku a rozpojení rozhlasu | kus | 20 | 187 | 3740 |  |  |  | základní | 0.22 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 3740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3740 | 4 | -1685107298
25 | K | 742410041 | Montáž adaptéru pro zesilovače rozhlasu | kus | 0 | 468 | 0 |  |  |  | základní | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1878414146
26 | K | 742410051 | Montáž MP3 přehrávače spotů, znělek a hlášení rozhlasu | kus | 0 | 894 | 0 |  |  |  | základní | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1103584274
27 | K | 742410071 | Montáž evakuační svorkovnice rozhlasu | kus | 110 | 392 | 43120 |  |  |  | základní | 0.46 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 43120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43120 | 4 | 1591386089
28 | K | 742410081 | Montáž desky dohledu nad linkami rozhlasu | kus | 0 | 281 | 0 |  |  |  | základní | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1273037246
29 | K | 742410101 | Montáž dálkové stanice hlasatele rozhlasu | kus | 1 | 3750 | 3750 |  |  |  | základní | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3750 | 4 | -470331903
30 | K | 742410111 | Montáž klávesnice hlasatele rozhlasu | kus | 1 | 1870 | 1870 |  |  |  | základní | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1870 | 4 | -298794045
31 | K | 742410131 | Montáž audio expanderu rozhlasu | kus | 0 | 392 | 0 |  |  |  | základní | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -315044837
32 | K | 742410151 | Vytvoření jedné hlášky rozhlasu | kus | 0 | 937 | 0 |  |  |  | základní | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292424949
33 | K | 742410201 | Oživení a nastavení ústředny rozhlasu, programování | kus | 0 | 4680 | 0 |  |  |  | základní | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 810214884
34 | K | 742410061 | Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu | kus | 100 | 511 | 51100 |  |  |  | základní | 0.6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 51100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51100 | 4 | -565913694
35 | K | 742410063 | Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu | kus | 10 | 187 | 1870 |  |  |  | základní | 0.22 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1870 | 4 | 1524638969
36 | K | 742410064 | Montáž reproduktoru směrového rozhlasu | kus | 4 | 281 | 1124 |  |  |  | základní | 0.33 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1124 | 4 | 1717634550
37 | K | 742410301 | Měření impedance rozhlasové ústředny | kus | 20 | 238 | 4760 |  |  |  | základní | 0.28 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4760 | 4 | 1485392321
38 | K | 742410302 | Měření srozumitelnosti systému rozhlasu, jedno patro | kus | 3 | 30400 | 91200 |  |  |  | základní | 35.7 | 107.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 91200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91200 | 4 | -112000018
| D | D03 | kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž |  |  |  | 417188.4 | [5 empty] | 250.02 |  | 0.28 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 417188.4
39 | M | 34111524 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2 | m | 1500 | 35.1 | 52650 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00016 | 0.24 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 52650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52650 | 16 | -1639063178
40 | K | 741120301 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 1500 | 45.5 | 68250 |  |  |  | základní | 0.09 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 68250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68250 | 16 | 922601839
41 | M | 34121140 | kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 5x2x0,8mm2 | m | 100 | 72.1 | 7210 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00019 | 0.019 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 7210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7210 | 16 | 1137068185
42 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 100 | 21.5 | 2150 |  |  |  | základní | 0.04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2150 | 16 | -1990590358
43 | M | 34571072 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 | m | 500 | 8.98 | 4490 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 4490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4490 | 16 | -660520153
44 | K | 742110002 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | m | 500 | 53.6 | 26800 |  |  |  | základní | 0.1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 26800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26800 | 16 | -1526737897
45 | M | 34571451 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká | kus | 20 | 34.2 | 684 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 5e-05 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 684 | 4 | -872920923
46 | K | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | kus | 20 | 85.8 | 1716 |  |  |  | základní | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1716 | 16 | 2137460928
47 | M | R.ADI.0036166.URS | příchytka kabelové trasy s funkční schopností při požáru E90, P90-R, PS90, rozměr 18-21 mm, včetně montážního materiálu | kus | 3300 | 35 | 115500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 115500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115500 | 16 | 1626588044
48 | K | 742111001 | Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud | kus | 3300 | 5.36 | 17688 |  |  |  | základní | 0.01 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 17688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17688 | 16 | 1181592098
49 | M | R.ADI.0036168.URS | příchytka kabelové trasy s funkční schopností při požáru E90, P90-R, PS90, rozměr 25-39 mm, včetně montážního materiálu | kus | 2000 | 47.4 | 94800 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 94800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94800 | 16 | 1712988962
50 | K | 742111001 | Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud | kus | 2000 | 5.36 | 10720 |  |  |  | základní | 0.01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 10720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10720 | 16 | 1931223171
51 | M | 1000113976 | KRABICE PO S KRYTÍM IP 66 | kus | 20 | 640.32 | 12806.4 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 12806.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12806.4 | 16 | -1950591405
52 | K | 741112021 | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm | kus | 20 | 86.2 | 1724 |  |  |  | základní | 0.201 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1724 | 16 | 1201913861
| D | D04 | ostatní - přesunout |  |  |  | 110475 | [5 empty] | 184.885 |  | 0 |  | 0.45 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 110475
53 | K | 468081312 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm | kus | 30 | 102 | 3060 |  |  |  | základní | 0.273 | 8.19 | 0 | 0 | 0.008 | 0.24 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3060 | 16 | 1238553145
54 | K | 468081315 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 60 do 75 cm | kus | 10 | 390 | 3900 |  |  |  | základní | 1.04 | 10.4 | 0 | 0 | 0.021 | 0.21 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3900 | 16 | 1259866739
55 | K | 741128002 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem | kus | 50 | 11.7 | 585 |  |  |  | základní | 0.026 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 585 | 64 | 580619806
56 | K | 998742102 | Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m | t | 0.5 | 5220 | 2610 |  |  |  | základní | 9.99 | 4.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2610 | 64 | -1967739110
57 | K | HZS4212 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista | hod | 80 | 680 | 54400 |  |  |  | základní | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 54400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54400 | 512 | -2106946382
58 | K | HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný | hod | 80 | 574 | 45920 |  |  |  | základní | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 45920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45920 | 512 | -1652073205

## 003 - ostatní
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {efc272c8-eed3-4fa0-8272-5c44d297f473}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zachovaná část původní Mayerovy továrny
Objekt:
003 - ostatní
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 11. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 1178975.2
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 1178975.2 |  |  | 21% | 247584.79
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 1426559.99
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zachovaná část původní Mayerovy továrny
Objekt:
003 - ostatní
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 11. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 1178975.2 | [12 empty] | -1
| D01 - ostatní | [5 empty] | 135350
| D02 - trubkování v monolitické konstrukci – železobetonu | [5 empty] | 13625.2
| D03 - koordinace, projektová dokumentace | [5 empty] | 280000
| D04 - dodavatelská část | [5 empty] | 750000
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zachovaná část původní Mayerovy továrny
Objekt:
003 - ostatní
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 11. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 1178975.2 | [5 empty] | 87 |  | 0.0192 |  | 1.2 |  | D | -1 | [7 empty] | 1178975.2
| D | D01 | ostatní |  |  |  | 135350 | [5 empty] | 87 |  | 0.009 |  | 1.2 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 135350
1 | K | 468111121 | Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky do 3x3 cm | m | 100 | 49.3 | 4930 |  |  |  | základní | 0.112 | 11.2 | 1e-05 | 0.001 | 0.002 | 0.2 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 4930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4930 | 64 | 46833352
2 | K | 468111122 | Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky do 5x5 cm | m | 100 | 61.8 | 6180 |  |  |  | základní | 0.141 | 14.1 | 2e-05 | 0.002 | 0.003 | 0.3 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 6180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6180 | 64 | -2117609992
3 | K | 468112121 | Frézování drážek pro vodiče ve stropech z cihel včetně omítky do 3x3 cm | m | 100 | 62.5 | 6250 |  |  |  | základní | 0.147 | 14.7 | 1e-05 | 0.001 | 0.002 | 0.2 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6250 | 64 | 1664694671
4 | K | 468113112 | Frézování drážek pro vodiče v podlahách z betonu do 5x5 cm | m | 100 | 142 | 14200 |  |  |  | základní | 0.31 | 31 | 5e-05 | 0.005 | 0.005 | 0.5 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14200 | 64 | -2064865747
5 | M | 7491510070 | Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min. | kus | 10 | 5000 | 50000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50000 | 4 | -1337966587
6 | K | 741910511 | Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg | kus | 10 | 134 | 1340 |  |  |  | základní | 0.312 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1340 | 16 | 906952342
7 | K | 741910512 | Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů přes 5 do 10 kg | kus | 10 | 193 | 1930 |  |  |  | základní | 0.45 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1930 | 16 | -1615185180
8 | K | 741910513 | Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů přes 10 do 50 kg | kus | 10 | 360 | 3600 |  |  |  | základní | 0.838 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3600 | 16 | 410703820
9 | K | 7491552012 | Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka stěnou nebo stropem tloušťky do 50 cm, do EI 90 min. | m2 | 2 | 22800 | 45600 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 45600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45600 | 512 | -114772108
10 | K | 7491552030 | Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární nástřik do 2,5 cm na připravený podklad - prostup | m2 | 2 | 660 | 1320 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1320 | 512 | -546671511
| D | D02 | trubkování v monolitické konstrukci – železobetonu |  |  |  | 13625.2 | [5 empty] | 0 |  | 0.0102 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 13625.2
11 | M | 10.057.783 | Krabice vysoká do betonu | kus | 20 | 20.62 | 412.4 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 412.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 412.4 | 4 | 449585006
12 | M | 10.057.784 | Víčko krabice do betonu | kus | 20 | 17.83 | 356.6 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 356.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 356.6 | 4 | -93135892
13 | M | 10.028.008 | Podpěra krabice do betonu | kus | 20 | 14.27 | 285.4 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 285.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 285.4 | 4 | 213904766
14 | M | 10.057.785 | Spodek KBS-2 krabice do betonu | kus | 20 | 14.27 | 285.4 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 285.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 285.4 | 4 | -2061027664
15 | M | 1183477 | KONCOVKA PRO TRUBKY DO BETONU 32 | kus | 20 | 14.27 | 285.4 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0002 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 285.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 285.4 | 4 | 1462639907
16 | M | eps.6001 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 včetně instalace v bednění před betonáží | m | 100 | 50 | 5000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 16 | -1870330849
17 | K | eps.6002 | montáž trubkování v monolitické konstrukci – železobetonu | kus | 20 | 350 | 7000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7000 | 16 | 159013797
| D | D03 | koordinace, projektová dokumentace |  |  |  | 280000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 280000
18 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | HZS | 40 | 1000 | 40000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40000 | 1024 | -2098047469
19 | K | 013294000 | Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace dodavatele stavby | HZS | 120 | 1000 | 120000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120000 | 1024 | -171747484
20 | K | 092103001 | Náklady na zkušební provoz | HZS | 120 | 1000 | 120000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120000 | 1024 | 375807804
| D | D04 | dodavatelská část |  |  |  | 750000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 750000
21 | K | R.0001 | Dodavatelská část – dodavatelská dokumentace, funkční testy všech komponentů, revize, školení obsluhy, uživatelské manuály, zkušební provoz, předávací protokol, dokumentace skutečného provedení stavby, projektové řízení, koordinace s ostatními profesemi | kpl | 1 | 250000 | 250000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250000 | 512 | -1491718677
22 | K | R.0002 | Dodavatelská část – drobný montážní materiál, pomocné zednické práce, prostupy, výkopy, doprava osob a materiálu | kus | 1 | 250000 | 250000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250000 | 512 | 1930777522
23 | K | R.0003 | Dodavatelská část – montáž, stavební přípomocné práce, zapojení, oživení, programování všech systémů, koodinace kabelových tras | kpl | 1 | 250000 | 250000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250000 | 512 | -2049904805